□ 정수장 현황

(2013.12.31기준)

시 군	정수장명	준공년도	위 치	시설용량 (㎥/일)	정수 형식	급수 인구 (명)	수원종류	가동여부	연락처
계	11개			116,100		355,471
천안시 (2)	용곡	1977	천안시 동남구 용곡동 산11-1	25,000	급속여과	53,750	곡교천 복류수	가동	521-3135
	병천	1984	천안시 수신면 장산리 산78-1	5,000	완속여과	5,422	병천천 복류수	가동	521-3146
공주시 (2)	옥룡	1961	공주시 옥룡동 산17-1	28,000	고도정수	33,937	금강 복류수	가동	840-2523
	유구	1984	공주시 유구읍 석남리 8	2,500	완속여과	8,326	유구천복류수	가동	840-2523
보령시 (2)	창동	1992	보령시 남포면 창동리 산2-46	13,000	급속침전여과	69,294	개화천 표류수	가동	934-6220
	성주	1995	보령시 성주면 성주리 산36-2	900	급속여과	1,123	성주천 복류수	가동	933-5923
아산시 (1)	용화	1947	아산시 용화동 산5-1	11,500	급속여과	136,500	온양천 복류수	가동	537-3550
당진시 (1)	합덕	1976	당진군 합덕읍 운산리 741-1	2,400	급속여과	6,992	지하수	가동	362-5759
청양군 (1)	정산	1997	청양군 정산면 역촌리 369-2	1,800	급속여과	2,436	지하수	가동	940-2523
예산군 (2)	예산	1961	예산군 예산읍 주교리 420-1	23,000	급속여과	33,712	무한천 복류수	가동	330-2578
	덕산	2000	예산군 덕산면 옥계리 149-13	3,000	급속여과	3,979	옥계저수지 호소수	가동	330-2568

- 하천수(8) : 108,900㎥/일, 342,064명

- 지하수(2) : 4,200㎥/일, 9,428명

- 호소수(1) : 3,000㎥/일, 3,979명