전원개발사업 실시계획 승인

2019. 1

산 업 통 상 자 원 부

《   차   례   》

1. 154㎸ 북오송분기 송전선로 건설사업 ············1

2. 154㎸ 진례분기 송전선로 건설사업 ··············8

3. 154㎸ 덕성분기 송전선로 건설사업 ·············12

4. 154㎸ 낭산분기 송전선로 건설사업 ·············16

154kV 북오송분기 송전선로 건설사업

1. 사업목적 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 일원『오송제2생명과학단지』개발에 따른 신규 부하 공급능력 확보

2. 설비개요

가. 선로길이 : 8.446km

나. 지 지 물 : 154kV 철탑 20기(신설 19기, 이설 1기, 철거 1기)

다. 전    선 : ACSR 410㎟ × 2B × 4C – 8.446km

3. 사업구역의 위치 및 면적

가. 위   치 :  충북 청주시 흥덕구 오송읍, 옥산면, 충청남도 천안시 동남구 수신면, 세종특별자치시 전동면 일원

나. 면   적 :  145,464㎡ (철탑부지 : 13,429㎡, 선하지 : 132,035㎡)

4. 사업시행기간 : 2019. 01 ∼ 2021. 06 (30개월)

5. 소요자금 및 그 조달에 관한 사항

가. 소요 자금 : 19,770백만원

나. 자금조달계획 : 내 자 (자체자금)

6. 공공시설의 설치 및 비용부담에 관한 사항 : 해당없음

7. 국토자연환경보전에 관한 사항

환경부 협의내용 및 소규모환경영향평가에 따른 환경영향저감방안 이행

8. 토지등의 매수 보상계획

가. 대  상

(1) 토  지

(단위 : ㎡)

구분	사 유 지		국□공유지		계		비 고
	철탑부지	선하부지	철탑부지	선하부지	철탑부지	선하부지
도				726		726
임	9,429	79,918	4,000	42,494	13,429	122,412
전		445				445
불부합지		8,452				8,452
계	9,429	88,815	4,000	43,220	13,429	132,035

(2) 토지이외의 물건 : 해당 없음

나. 보상계획

(1) 사유지 : 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제61조 및 제68조에 따라 조치

(2) 국․공유지 : 관계법령에 의거 소관 행정기관과 협의하여 조치

9. 공공시설물의 이전 및 철거계획과 대체시설 설치계획 : 해당없음

10. 도시계획시설(전기공급설비) 결정조서 : 별항

가. 전기공급설비

구분	도면 번호	시설명	위 치				연장 (㎞)	면적(㎡)	최 초 결정일	비고
			기점1	기점2	종점	주요 경과지
신설		송전 선로	천안시 동남구 수신면 발산리 산26-4임	천안시 동남구 수신면 백자리 산39임	청주시 흥덕구 오송읍 정중리 산33임	청주시 흥덕구 옥산면, 오송읍	8.446km	총145,464㎡ (철탑부지 : 13,429㎡, 선하지 : 132,035㎡)

나. 시설변경 사유서

도면표시 번 호	시설명	변경내용	변경사유
	송전 선로	기점1 : 천안시 동남구 수신면 발산리 산26-4임 기점2 : 천안시 동남구 수신면 백자리 산39임 종 점 : 청주시 흥덕구 오송읍 정중리 산33임 연 장 : 8.446㎞	충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 일원 오송 제2생명과학단지 개발에 따른 전력수요 증가로 기존 송전선로 수송능력이 부족하여 전력계통 보강을 통한 안정적인 전력공급에 만전을 기하고자 함

다. 도시계획시설(전기공급설비) 결정조서

(1) 철탑부지

(단위:㎡)

사 업 명	구분	시설의 세분	위치 또는 구간	규모 (면적 또는 연장)	비 고
154kV 북오송분기 송전선로 건설사업	신설	고압선	천안시 동남구 수신면 백자리 산37임	399	보전관리지역
			청주시 흥덕구 옥산면 장동리 산75-2임	596	농림지역
			청주시 흥덕구 옥산면 장동리 산75-3임	550	농림지역
			청주시 흥덕구 옥산면 장동리 산75-3임	711	농림지역
			청주시 흥덕구 옥산면 장동리 산79임	436	농림지역
			청주시 흥덕구 옥산면 장동리 산80-2임	1,826	농림지역
			청주시 흥덕구 옥산면 동림리 산4-3임	1,450	농림지역 보전관리지역
			청주시 흥덕구 옥산면 동림리 산32임	690	농림지역
			청주시 흥덕구 옥산면 동림리 산43임	602	농림지역
			청주시 흥덕구 옥산면 동림리 산45임	569	농림지역 생산관리지역
			청주시 흥덕구 옥산면 동림리 산46임	652	농림지역 보전관리지역 생산관리지역
			청주시 흥덕구 오송읍 공북리 산35임	801	농림지역 보전관리지역 생산관리지역
			청주시 흥덕구 오송읍 공북리 산38임	550	보전관리지역
			청주시 흥덕구 오송읍 공북리 산51임	458	보전관리지역
			청주시 흥덕구 오송읍 상봉리 산4임	436	보전관리지역
			청주시 흥덕구 오송읍 공북리 산56임	504	농림지역 보전관리지역
			청주시 흥덕구 오송읍 상봉리 산6임	576	농림지역
			청주시 흥덕구 오송읍 상봉리 산6임	481	농림지역
			청주시 흥덕구 오송읍 상봉리 산21임	394	농림지역 보전관리지역
			청주시 흥덕구 오송읍 정중리 산1임	290	계획관리지역 농림지역 보전관리지역 수도공급시설 (송수,도수시설) 수도공급시설(저촉)
			청주시 흥덕구 오송읍 정중리 산33-3임	360	계획관리지역 농림지역 수도공급시설 (송수,도수시설)(저촉)
			청주시 흥덕구 오송읍 정중리 산33-2임	98	계획관리지역 농림지역 수도공급시설 (송수,도수시설)(저촉)
소 계				13,429

(2) 선하부지

(단위:㎡)

사 업 명	구분	시설의 세분	위치 또는 구간	규모 (면적 또는 연장)	비 고
154kV 북오송분기 송전선로 건설사업	신설	고압선	천안시 동남구 수신면 발산리 산26-4임	263	계획관리지역 농림지역
			청주시 흥덕구 옥산면 장동리 산74임	78	농림지역 보전관리지역
			청주시 흥덕구 옥산면 장동리 산75-1임	33	농림지역
			천안시 동남구 수신면 백자리 산37임	14,372	보전관리지역
			천안시 동남구 수신면 백자리 산39임	1,326	농림지역
			청주시 흥덕구 옥산면 장동리 산75-2임	6,708	농림지역
			청주시 흥덕구 옥산면 장동리 산75-3임	8,521	농림지역
			청주시 흥덕구 옥산면 장동리 산76임	3,787	농림지역
			청주시 흥덕구 옥산면 장동리 산79임	3,855	농림지역
			불부합지	619
			전동면 심중리 산69임	188	계획관리지역 농림지역 보전관리지역
			청주시 흥덕구 옥산면 장동리 산80-2임	3,123	농림지역
			불부합지	223
			전동면 심중리 산68임	3,643	농림지역 보전관리지역
			전동면 심중리 산1-1임	5,580	농림지역 보전관리지역
			불부합지	239
			청주시 흥덕구 옥산면 동림리 산4-3임	1,805	농림지역 보전관리지역
			청주시 흥덕구 옥산면 동림리 산32임	3,441	농림지역
			청주시 흥덕구 옥산면 동림리 산34임	2,647	농림지역
			청주시 흥덕구 옥산면 동림리 산35-1임	587	계획관리지역 농림지역
			청주시 흥덕구 옥산면 동림리 산43임	1,502	농림지역
			청주시 흥덕구 옥산면 동림리 산44임	4,259	농림지역
			청주시 흥덕구 옥산면 동림리 산42-8임	960	농림지역
			청주시 흥덕구 옥산면 동림리 산42-3도	726	생산관리지역
			청주시 흥덕구 옥산면 동림리 산45-2임	21	농림지역
			청주시 흥덕구 옥산면 동림리 산45임	1,290	농림지역 생산관리지역
			청주시 흥덕구 옥산면 동림리 산46임	5,506	농림지역 보전관리지역 생산관리지역
			불부합지	5,160
			청주시 흥덕구 오송읍 공북리 산35임	1,745	농림지역 보전관리지역 생산관리지역
			청주시 흥덕구 오송읍 공북리 산36임	535	농림지역
			청주시 흥덕구 오송읍 공북리 산38임	8,357	보전관리지역
			청주시 흥덕구 오송읍 공북리 산49-1임	464	보전관리지역
			청주시 흥덕구 오송읍 공북리 산50임	3,038	보전관리지역
			청주시 흥덕구 오송읍 공북리 산51임	4,161	보전관리지역
			청주시 흥덕구 오송읍 공북리 산52임	1,120	보전관리지역
			청주시 흥덕구 오송읍 상봉리 산3-7임	652	보전관리지역
			청주시 흥덕구 오송읍 상봉리 산4임	747	보전관리지역
			청주시 흥덕구 오송읍 상봉리 산5임	3,900	농림지역 보전관리지역 생산관리지역
			청주시 흥덕구 오송읍 공북리 산56임	2,231	농림지역 보전관리지역
			불부합지	2,211
			청주시 흥덕구 오송읍 상봉리 산6임	5,454	농림지역
			청주시 흥덕구 오송읍 상봉리 산20임	2,009	농림지역 보전관리지역
			청주시 흥덕구 오송읍 상봉리 산19임	1,401	농림지역
			청주시 흥덕구 오송읍 상봉리 산21임	1,717	농림지역 보전관리지역
			청주시 흥덕구 오송읍 상봉리 산21-3임	411	농림지역 고속철도 (호남고속철도)
			청주시 흥덕구 오송읍 상봉리 산21-2임	2,818	계획관리지역 농림지역 보전관리지역 생산관리지역 일반철도 (철도종합시험선로)
			청주시 흥덕구 오송읍 상봉리 산22임	1,311	농림지역 생산관리지역
			청주시 흥덕구 오송읍 상봉리 산22-2임	522	계획관리지역 농림지역 보전관리지역 생산관리지역
			청주시 흥덕구 오송읍 정중리 산1임	3,281	계획관리지역 농림지역 보전관리지역 수도공급시설 (송수,도수시설) 수도공급시설(저촉)
			청주시 흥덕구 오송읍 정중리 1-10전	445	계획관리지역
			청주시 흥덕구 오송읍 정중리 산33-3임	1,866	계획관리지역 농림지역 수도공급시설 (송수,도수시설)(저촉)
			청주시 흥덕구 오송읍 정중리 산33-2임	391	계획관리지역 농림지역 수도공급시설 (송수,도수시설)(저촉)
			청주시 흥덕구 오송읍 정중리 산33임	786	계획관리지역 수도공급시설(저촉)
소 계				132,035

11. 사업자가 조치할 사항

가. 사업시행시 안전대책에 만전을 기할 것

나. 민원예방 및 해소에 최선을 다할 것

다. 관계기관 의견에 대한 조치계획을 충실히 이행할 것

붙임. 관계기관 의견 및 조치계획 1부.  끝.

154kV 진례분기 송전선로 건설사업

1. 사업목적 : 김해 테크노밸리 일반산업단지의 적기 전력공급 및 인근 지역의 안정적인 전력공급을 통한 지역 경제발전에 기여하기 위함

2. 설비개요

가. 선로길이 : 0.879km

나. 지 지 물 : 철탑 3기

다. 전    선 : 강심알루미늄연선(ACSR 410㎟)×복도체(2B)×2회선(2C)

3. 사업구역의 위치 및 면적

가. 위   치 : 경상남도 김해시 진례면 고모리 일원

나. 면   적 : 14,470㎡ (철탑부지 : 1,045㎡, 선하지 : 13,425㎡)

4. 사업시행기간 : 2019. 01 ∼ 2021. 06 (30개월)

5. 소요자금 및 그 조달에 관한 사항

가. 소요자금 : 1,489백만원

나. 자금조달계획 : 내 자 (자체자금)

6. 공공시설의 설치 및 비용부담에 관한 사항 : 해당없음

7. 국토자연환경보전에 관한 사항

가. 소규모환경영향평가서에 제시한 환경영향 저감대책 이행

8. 토지등의 매수 보상계획

가. 대 상

(1) 토 지

(단위 : ㎡)

구분	사 유 지		국□공유지		계		비 고
	철탑부지	선하부지	철탑부지	선하부지	철탑부지	선하부지
구				1,760		1,760
답		633				633
도		234		141		375
묘		1,699				1,699
임	403	5,012			403	5,012
잡	642	1,260			642	1,260
장		2,672				2,672
천		14				14
계	1,045	11,524		1,901	1,045	13,425

(2) 토지이외의 물건 : 해당 없음

나. 보상계획

(1) 사유지 : 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제61조, 제68조 및 같은 법 시행규칙 제16조에 의거 매수 및 보상

(2) 국․공유지 : 관계 법령에 의거 소관 행정기관과 협의하여 조치

9. 공공시설물의 이전 및 철거계획과 대체시설 설치계획 : 해당없음

10. 도시계획시설(전기공급설비) 결정조서 : 별항

가. 전기공급설비

구분	도면 번호	시설명	위 치			연장 (㎞)	면적(㎡)	최 초 결정일	비고
			기점	종점	주요 경과지
신설		송전 선로	경남 김해시 진례면 고모리 산21-1임	경남 김해시 진례면 고모리 1492-2답	경남 김해시 진례면 고모리	0.879	총14,470㎡ (철탑부지 : 1,045㎡ 선하지 : 13,425㎡)		철탑 3기

나. 시설변경 사유서

도면표시 번 호	시설명	변경내용	변경사유
	송전 선로	시점 : 경남 김해시 진례면 고모리 산21-1임 종점 : 경남 김해시 진례면 고모리 1492-2답 연장 : 0.879㎞	김해 테크노밸리 일반산업단지의 적기 전력공급 및 인근 지역의 안정적인 전력공급을 통한 지역 경제발전에 기여

다. 도시계획시설(전기공급설비) 결정조서

1. 철탑부지                                                 (단위:㎡)

사 업 명	구분	시설의 세분	위치 또는 구간	규 모 (면적또는연장)	비 고
154kV 진례분기 송전선로 건설사업	신설	고압선	경남 김해시 진례면 고모리 산14-1	403	생산관리지역
			경남 김해시 진례면 고모리 1562-3	642	농림지역, 일반공업지역,제1종 지구단위계획구역, 소로3류, 전기공급설비(저촉)
소 계(㎡)				1,045

2. 선하부지

(단위:㎡)

사 업 명	구분	시설의 세 분	위치 또는 구간	규 모 (면적또는연장)	비 고
154kV 진례분기 송전선로 건설사업	신설	고압선	경남 김해시 진례면 고모리 산22	132	농림지역, 보전관리지역
			경남 김해시 진례면 고모리 산21-1	1,305	보전관리지역
			경남 김해시 진례면 고모리 산21	747	보전관리지역
			경남 김해시 진례면 고모리 산17	585	보전관리지역
			경남 김해시 진례면 고모리 산14-2	924	생산관리지역
			경남 김해시 진례면 고모리 산14-1	237	생산관리지역
			경남 김해시 진례면 고모리 산14-5	388	계획관리지역, 생산관리지역
			경남 김해시 진례면 고모리 산13	1,699	생산관리지역
			경남 김해시 진례면 고모리 산12	674	계획관리지역, 생산관리지역
			경남 김해시 진례면 고모리 산11	20	계획관리지역, 생산관리지역
			경남 김해시 진례면 고모리 산11-1	234	계획관리지역, 생산관리지역
			경남 김해시 진례면 고모리 1454	141	계획관리지역
			경남 김해시 진례면 고모리 25-3	1,824	계획관리지역
			경남 김해시 진례면 고모리 158	666	계획관리지역, 농림지역
			경남 김해시 진례면 고모리 1562-3	500	농림지역, 일반공업지역, 제1종지구단위 계획구역,소로3류, 전기공급설비(저촉)
			경남 김해시 진례면 고모리 1494	1,094	계획관리지역, 농림지역, 보전관리지역
			경남 김해시 진영읍 죽곡리 55-4	7	농림지역
			경남 김해시 진례면 고모리 1492-14	30	계획관리지역
			경남 김해시 진례면 고모리 1493-4	14	계획관리지역
			경남 김해시 진례면 고모리 1492-4	578	보전관리지역
			경남 김해시 진례면 고모리 1492-3	848	계획관리지역, 보전관리지역
			경남 김해시 진례면 고모리 1492-7	7	보전관리지역
			경남 김해시 진례면 고모리 1492-1	730	보전관리지역
			경남 김해시 진례면 고모리 1492-2	41	보전관리지역
소 계(㎡)				13,425

11. 사업자가 조치할 사항

가. 사업시행시 안전대책에 만전을 기할 것

나. 민원예방 및 해소에 최선을 다할 것

다. 관계기관 의견에 대한 조치계획을 충실히 이행할 것

붙임. 관계기관 의견 및 조치계획 1부.  끝.

154kV 덕성분기 송전선로 건설사업

1. 사업목적 : 경기도 용인시 처인구 덕성산업개발단지의 신규 전력수요에 대비하고 인근 변전소의 과부하를 해소하기 위한 154kV 덕성변전소에 안정적 전원공급을 위함

2. 설비개요

○ 구    간 : 기설 154㎸ 용남 송전선로 No.25 ∼ No.27

신설 154kV 덕성분기 송전선로 No.1 ∼ 신설 덕성변전소

○ 송전선로 길이 : 4C-0.344km(신설), 2C-0.723km(기설)

○ 지 지 물 : 철탑 3기, 기설 철탑 철거 1기

○ 전    선 : ACSR 410㎟×2B

○ 전기방식 및 전압 : 3상3선식 154,000볼트

3. 사업구역의 위치 및 면적

가. 위   치 : 경기도 용인시 처인구 이동면 덕성리 일원

나. 면   적 : 19,216㎡ (철탑부지 : 867㎡, 선하지 : 18,349㎡)

4. 사업시행기간 : 2019. 01 ∼ 2021.06 (30개월)

5. 소요자금 및 그 조달에 관한 사항

가. 소요자금 : 1,993 백만원

나. 자금조달계획 : 내 자 (자체자금)

6. 공공시설의 설치 및 비용부담에 관한 사항 : 해당없음

7. 국토자연환경보전에 관한 사항

환경청의 환경영향평가 협의내용, 환경영향평가서에 제시한 환경영향

저감대책을 충실히 이행하며 환경관련 법령을 준수

8. 토지등의 매수 보상계획

가. 대  상

(1) 토지                                                (단위 : ㎡)

구 분	사 유 지		국·공유지		계		비 고
	철탑부지	선하부지	철탑부지	선하부지	철탑부지	선하부지
임야	550	10,458	317	4,923	867	15,381
구거				174		174
전		584				584
체육 용지				2,210		2,210
합계	550	11,042	317	7,307	867	18,349

(2) 토지이외의 물건 : 해당 없음

나. 보상계획

(1) 사유지 : 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제61조 및 제68조에 따라 조치

(2) 국․공유지 : 관계 법령에 의거 소관 행정기관과 협의하여 조치

9. 공공시설물의 이전 및 철거계획과 대체시설 설치계획 : 해당없음

10. 도시계획시설(전기공급설비) 결정조서 : 별항

가. 전기공급설비

구분	도면 번호	시설명	위 치				연장 (㎞)	면적(㎡)	최 초 결정일	비고
			기점1	기점2	종점	주요 경과지
신설		송전 선로	경기도 용인시 처인구 이동면 덕성리 산 79임	경기도 용인시 처인구 이동면 덕성리 1228임, 산41-1임	경기도 용인시 처인구 이동면 덕성리 186-3임	경기도 용인시 처인구 이동면 덕성리 일원	4C- 0.344km 2C- 0.723km	총19,216㎡ (철탑부지: 867㎡, 선하지: 18,349㎡)

나. 시설변경 사유서

도면표시 번 호	시설명	변경내용	변경사유
	송전 선로	시점1 : 경기도 용인시 처인구 이동면 덕성리 산79임 시점2 : 경기도 용인시 처인구 이동면 덕성리 1228임, 산41-1임 종 점 : 경기도 용인시 처인구 이동면 덕성리 186-3임 연 장 : 4C-0.344km, 2C-0.723km	용인시 처인구 덕성 산업개발단지의 신규 전력수요에 대비하고 인근 변전소의 과부하를 해소하기 위함

다. 도시계획시설(전기공급설비) 결정조서

(1) 철탑 부지

(단위:㎡)

사 업 명	구분	시설의 세 분	위치 또는 구간	규 모 (면적또는 연장)	비 고
154kV 덕성분기 송전선로 건설사업	신설	고압선	경기도 용인시 처인구 이동면 덕성리 1240	317	계획관리지역, 체육시설
			경기도 용인시 처인구 이동면 덕성리 186-1	253	계획관리지역, 농림지역
			경기도 용인시 처인구 이동면 덕성리 186-2	297	계획관리지역
소 계(㎡)				867

(2) 선하부지

(단위:㎡)

사 업 명	구분	시설의 세 분	위치 또는 구간	규 모 (면적또는 연장)	비 고
154kV 덕성분기 송전선로 건설사업	신설	고압선	경기도 용인시 처인구 이동면 덕성리 산79	1,975	계획관리지역, 농림지역
			경기도 용인시 처인구 이동면 덕성리188	584	계획관리지역
			경기도 용인시 처인구 이동면 덕성리 산80	2,001	보전관리지역
			경기도 용인시 처인구 이동면 덕성리 1240	1,884	계획관리지역, 체육시설
			경기도 용인시 처인구 이동면 덕성리 186-1	3,616	계획관리지역, 농림지역
			경기도 용인시 처인구 이동면 덕성리 186-2	614	계획관리지역
			경기도 용인시 처인구 이동면 덕성리 186-3	1,363	도시지역, 일반공업지역, 준공업지역, 지구단위계획구역, 대로3류(저촉), 완충녹지(저촉), 전기공급설비(저촉), 중로1류(저촉), 중로2류(저촉), 중로3류(저촉)
			경기도 용인시 처인구 이동면 덕성리 1224	2,210	계획관리지역, 소로2류, 체육시설
			경기도 용인시 처인구 이동면 덕성리 1123-3	174	계획관리지역
			경기도 용인시 처인구 이동면 덕성리 산42-1	1,102	계획관리지역
			경기도 용인시 처인구 이동면 덕성리 산42	1,752	계획관리지역
			경기도 용인시 처인구 이동면 덕성리 산41-1	10	농림지역
			경기도 용인시 처인구 이동면 덕성리 1228	1,064	계획관리지역, 체육시설
소 계(㎡)				18,349

11. 사업자가 조치할 사항

가. 사업시행시 안전대책에 만전을 기할 것

나. 민원예방 및 해소에 최선을 다할 것

다. 관계기관 의견에 대한 조치계획을 충실히 이행할 것

붙임. 관계기관 의견 및 조치계획 1부.  끝.

154kV 낭산분기 송전선로 건설사업

1. 사업목적 : 익산 제3일반산업단지, 의료단지 및 식품클러스터 개발에 따른 신규부하 공급능력 확보 및 인근 변전소(팔봉, 영등, 함열) 부하분담을 통한 안정적 전력공급을 위함

2. 설비개요

○ 구    간 : 기설 154kV 함열-영등 송전선로 No.56 - No.57

∼ 신설 154kV 낭산변전소

○ 송전선로 길이 : 2.065km

○ 지 지 물 : 철탑 7기 신설

○ 전    선 : ACSR 410㎟ × 복도체(2B) × 4회선

○ 전기방식 및 전압 : 3상3선식/ 154,000볼트

3. 사업구역의 위치 및 면적

가. 위   치 : 전라북도 익산시 함열읍, 낭산면 일원

나. 면   적 : 35,455㎡ (철탑부지 : 2,887㎡, 선하지 : 32,568㎡)

4. 사업시행기간 : 2019. 01 ∼ 2021. 12 (36개월)

5. 소요자금 및 그 조달에 관한 사항

가. 소요자금 : 7,264백만원

나. 자금조달계획 : 내 자 (자체자금)

6. 공공시설의 설치 및 비용부담에 관한 사항 : 해당없음

7. 국토자연환경보전에 관한 사항

환경청의 소규모환경영향평가 협의내용, 소규모환경영향평가서에 제시한 환경영향 저감대책을 충실히 이행하며 환경관련 법령을 준수

8. 토지등의 매수 보상계획

가. 대  상

(1) 토지

(단위 : ㎡)

구 분	사 유 지		국·공유지		계		비 고
	철탑부지	선하부지	철탑부지	선하부지	철탑부지	선하부지
도로				2,364		2,364
답	2,085	20,023		362	2,085	20,385
구거		1,833		1,746		3,579
전	497	2,882			497	2,882
잡종지		422		1,313		1,735
공원				487		487
임야	305	1,136			305	1,136
합계	2,887	26,296		6,272	2,887	32,568

(2) 토지이외의 물건 : 해당 없음

나. 보상계획

(1) 사유지 : 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제61조 및 제68조에 따라 조치

(2) 국․공유지 : 관계 법령에 의거 소관 행정기관과 협의하여 조치

9. 공공시설물의 이전 및 철거계획과 대체시설 설치계획 : 해당없음

10. 도시계획시설(전기공급설비) 결정조서 : 별항

가. 전기공급설비

구분	도면 번호	시설명	위 치			연장 (㎞)	면적(㎡)	최 초 결정일	비고
			기점	종점	주요 경과지
신설		송전 선로	익산시 낭산면 용기리 1962	익산시 낭산면 용기리 1942	익산시 낭산면 용기리	0.07	총 2,298㎡ (선하부지 2,298㎡)

나. 시설변경 사유서

도면표시 번 호	시설명	변경내용	변경사유
	송전 선로	시점 : 익산시 낭산면 용기리 1962 종점 : 익산시 낭산면 용기리 1942 연장 : 0.07㎞	익산북부권 산업단지 개발에 따른 전력수요 증가로 전력계통 보강으로 안정적인 전력공급을 위함

다. 도시계획시설(전기공급설비) 결정조서

(1) 선하부지

(단위:㎡)

사 업 명	구분	시설의 세 분	위치 또는 구간	규 모 (면적또는연장)	비 고
154kV 낭산분기 송전선로 건설사업	신설	고압선	전라북도 익산시 낭산면 용기리 1962	76	일반공업지역 자연녹지지역 제1종지구단위계획구역
			전라북도 익산시 낭산면 용기리 1940	487	일반공업지역 제1종지구단위계획구역 대로1류(접합) 완충녹지 중로1류(접합)
			전라북도 익산시 낭산면 용기리 1942-2	1247	일반공업지역 제1종지구단위계획구역
			전라북도 익산시 낭산면 용기리 1942-3	66	일반공업지역 제1종지구단위계획구역 완충녹지
			전라북도 익산시 낭산면 용기리 1942-1	83	일반공업지역 제1종지구단위계획구역 완충녹지 중로2류(접합)
			전라북도 익산시 낭산면 용기리 1942	339	일반공업지역 제1종지구단위계획구역 중로2류(접합)
소 계 (㎡)				2,298

11. 사업자가 조치할 사항

가. 사업시행시 안전대책에 만전을 기할 것

나. 민원예방 및 해소에 최선을 다할 것

다. 관계기관 의견에 대한 조치계획을 충실히 이행할 것

붙임. 관계기관 의견 및 조치계획 1부.  끝.