환경법령 위반사업장 행정처분 현황 수시 공개 [2019. 3. 20. ~ 2019. 6. 30.]

연번	점검일	사업장명	소 재 지	위 반 사 항 [위 반 법 규]	처 분 내 용
					처분일	행정처분명	과태료	과징금	사법조치
1	2019-03-11	상원스틸㈜	천안시 서북구 입장면 홍천길 46-34	대기오염물질 배출허용기준 초과 [대기환경보전법 제16조제1항]	2019-03-20	개선명령
2	2019-03-17	삼정펄프㈜천안공장	천안시 동남구 풍세면 남관리 187	수질오염물질 배출허용기준 초과 [물환경보전법 제32조]	2019-03-22	개선명령
3	2019-03-19	동흥개발㈜	보령시 신흑동 2204-9 외 5필지	수질오염물질 배출허용기준 초과 [물환경보전법 제32조]	2019-03-26	개선명령
4	2019-02-22	생고뱅이소바코리아㈜	당진시 송악읍 부곡공단1길 70	부식이나 마모로 오염물질이 새나가는 시설 방치 [대기환경보전법 제31조제1항제3호]	2019-03-26	경고	160만원
5	2019-02-25	삼광글라스㈜천안유리공장	천안시 서북구 입장면 망향로 1112-84	방지시설에 딸린 기계기구류의 고장이나 훼손 방치 [대기환경보전법 제31조제1항제4호]	2019-03-26	경고	160만원
6	2019-04-03	동흥개발㈜	보령시 신흑동 2204-9 외 5필지	개선 이행보고 검사결과 동일항목에 대하여 수질오염물질 배출허용기준 초과 [물환경보전법 제32조]	2019-04-08	개선명령
7	2019-04-09	㈜그린환경기술	천안시 서북구 성거읍 망향로 903-19	대기오염물질 배출허용기준 초과 [대기환경보전법 제16조제1항]	2019-04-11	개선명령
8	2019-03-11	(주)영흥산업환경	천안시 동남구 목천읍 학수소사길 142-42	방지시설에 딸린 기계 기구류의 고장이나 훼손 방치 [대기환경보전법 제31조제1항제4호]	2019-04-11	경고	160만원
9	2019-03-18	애경화학㈜	청양군 정산면 충의로 1547-64	부식마모로 인하여 오염물질이 새나가는 시설 방치 [대기환경보전법 제31조제1항제3호]	2019-05-03	경고	48만원
10	2019-04-30	삼정펄프㈜천안공장	천안시 동남구 풍세면 잔다리길 48	수질오염물질 배출허용기준 초과 [물환경보전법 제32조]	2019-05-09	개선명령
11	2019-04-25	농업회사법인㈜신우에프에스	서산시 고북면 고북1로 343-22	측정기기 운영·관리기준 미 준수 [물환경보전법 제38조의3제2항]	2019-06-10	경고	400만원
12	2019-04-25	농업회사법인㈜신우에프에스	서산시 고북면 고북1로 343-22	수질오염물질 배출허용기준 초과 [물환경보전법 제32조]	2019-05-24	개선명령 (2차)
13	2019-04-23	상신산업	당진시 송악읍 부곡공단로 345	방지시설에 딸린 기계 기구류의 고장이나 훼손 방치 (2차 위반) [대기환경보전법 제31조제1항제4호]	2019-05-28	조업정지 10일
14	2019-05-02	현대제철㈜	당진시 송악읍 북부산업로 1480	방지시설에 딸린 기계 기구류의 고장이나 훼손 방치 [대기환경보전법 제31조제1항제4호]	2019-05-30	경고	160만원
15	2019-05-02	현대제철㈜	당진시 송악읍 북부산업로 1480	방지시설에 딸린 기계 기구류의 고장이나 훼손 방치 [대기환경보전법 제31조제1항제4호]	2019-05-30	경고	160만원
16	2019-05-02	현대제철㈜	당진시 송악읍 북부산업로 1480	방지시설에 딸린 기계 기구류의 고장이나 훼손 방치 [대기환경보전법 제31조제1항제4호]	2019-05-30	경고	160만원
17	2019-05-02	현대제철㈜	당진시 송악읍 북부산업로 1480	방지시설에 딸린 기계 기구류의 고장이나 훼손 방치 [대기환경보전법 제31조제1항제4호]	2019-05-30	경고	160만원
18	2019-05-02	현대제철㈜	당진시 송악읍 북부산업로 1480	방지시설에 딸린 기계 기구류의 고장이나 훼손 방치 [대기환경보전법 제31조제1항제4호]	2019-05-30	경고	160만원
19	2019-05-02	현대제철㈜	당진시 송악읍 북부산업로 1480	부식이나 마모로 오염물질이 새나가는 시설 방치 [대기환경보전법 제31조제1항제3호]	2019-05-30	경고	160만원
20	2019-05-02	현대제철㈜	당진시 송악읍 북부산업로 1480	부식이나 마모로 오염물질이 새나가는 시설 방치 [대기환경보전법 제31조제1항제3호]	2019-05-30	경고	160만원
21	2019-05-02	현대제철㈜	당진시 송악읍 북부산업로 1480	부식이나 마모로 오염물질이 새나가는 시설 방치 [대기환경보전법 제31조제1항제3호]	2019-05-30	경고	160만원
22	2019-05-02	현대제철㈜	당진시 송악읍 북부산업로 1480	대기배출시설 변경신고 미이행 [대기환경보전법 제23조제2항]	2019-05-30	경고	48만원
23	2019-05-02	현대제철㈜	당진시 송악읍 북부산업로 1480	방지시설을 가동하지 않고 외부로 오염물질 배출 [대기환경보전법 제31조제1항제1호]	2019-05-30	조업정지 10일
24	2018-08-07	㈜디디에스	논산시 벌곡면 벌곡로 113-43	방지시설을 설치하지 아니하고 배출시설을 설치하는 자의 준수사항 위반 [물환경보전법 제35조]	2019-06-04	조업정지 5일
25	2019-05-29	동부제철㈜	당진시 송악읍 북부산업로 1228	대기오염물질 배출허용기준 초과 [대기환경보전법 제16조제1항]	2019-06-10	개선명령
26	2019-05-23	대원그린에너지㈜	천안시 성거읍 남산3길 58-24	대기오염물질 배출허용기준 초과 [대기환경보전법 제16조제1항]	2019-06-10	개선명령
27	2019-06-03	삼정펄프㈜천안공장	천안시 동남구 풍세면 잔다리길 48	개선 이행보고 검사결과 동일항목에 대하여 수질오염물질 배출허용기준 초과 [물환경보전법 제32조]	2019-06-12	개선명령
28	2019-05-24	롯데엠시시㈜	서산시 대산읍 독곶1로 82	대기오염물질 배출허용기준 초과 [대기환경보전법 제16조제1항]	2019-06-14	개선명령
29	2019-05-29	롯데푸드㈜천안공장	천안시 서북구 2공단4로 19	수질오염물질 배출허용기준 초과 [물환경보전법 제32조]	2019-06-25	개선명령