《 2012. 1월 작성》

수질분야 통계자료

수질관리과

目    次

1. 인력 및 예산현황

2. 충청남도 수질환경 현황

3. 물 통합관리본부

4. 충남명수 지정

5. 수질측정망 운영

6. 수질오염총량관리

7. 도내 주요지점 수질현황

8. 상수도시설 현황

9. 먹는샘물 제조업 현황

10. 하수도시설 현황

11. 수질기초시설 현황

12. 가축분뇨 배출시설 관련영업 현황

13. 공중화장실 관련 현황

14. 토양오염 관련 현황

15. 개인하수처리 관련영업 현황

16. 기타수질오염원 현황

17. 위원회 현황

1. 인력 및 예산현황

□ 기 구

<조직 : 4담당>

								수질관리과장
수질정책 담 당						유역관리 담 당							상수도 담 당						하수도 담 당

<정․현원>                                           (정원/현원)

구 분	계	일반직							기능직
		계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	계	8급	10급
계	18 18	17 17	1 1	4 4	7 8	4 3	1	1	1 1	1	1
수질정책담당	7 7	6 6	1 1	1 1	3 3	1		1	1 1	1	1
유역관리담당	4 4	4 4		1 1	1 2	2 1
상수도담당	4 4	4 4		1 1	2 2	1 1
하수도담당	3 3	3 3		1 1	1 1	1	1

※ 직렬별 :  기술직   1명 - 4급 1

환경직   9명 - 5급 2, 6급 5, 7급 1, 9급 1

시설직    6명 - 5급 2, 6급 2, 7급 2

공업직    1명 - 6급 1

기능직    1명 - 8급 1

□ 예산현황(2012년)

○재 원 별

(단위 : 천원)

단위사업	재 원 별
	계	국비	도비
계	358,743,661	322,503,000	36,240,661
수질환경보전관리	727,486	456,700	260,786
수계청정관리	1,576,300	1,362,300	214,000
수질개선기반조성	1,579,000	180,000	1,399,000
하수도관리	285,658,875	258,610,000	27,048,875
상수도및지하수관리	68,122,000	611,884,000 (광특 60,185,000)	6,238,000
재무활동	1,011,000		1,011,000
행정운영경비	69,000		69,000

○ 기 능 별

(단위 : 천원)

총 계	정책사업비	재무활동	행정운영경비
358,743,661	357,663,661	1,011,000	69,000

2. 충청남도 수질환경 현황

□ 하천현황

ㅇ 국가하천 : 9개소 266㎞          ㅇ 지방하천 : 536개소 2,788㎞

ㅇ 소하천 : 2,377개소 3,384㎞

□ 하천 ․ 호소 수질현황(2011.12.31 현재)

(단위 : 개/%)

구 분		개소수	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급	등급외	비고
하천수 (BOD기준)	2004	50	1 2.0	14 28.0	28 56.0	2 4.0	2 4.0	3 6.0
	2005	55	2 3.6	21 38.2	25 45.5	2 3.6	1 1.8	4 7.3
	2006	53	2 3.8	11 20.8	30 56.6	8 12.9	1 1.6	4 6.5
	2007	62	11 17.7	17 27.4	21 33.9	5 9.4	1 1.9	4 7.5
	2008	67	29 43	10 15	14 21	11 16	1 2	2 3
	2009	66	16 24.2	11 16.7	28 42.4	4 6.1	3 4.5	4 6.1
	2010	66	18 27.3	24 36.4	14 21.2	6 9.1	1 1.5	3 4.5
	2011	77	26 33.8	22 28.6	18 23.4	7 9.0	1 1.3	3 3.9
저수지 및 호소수 (COD기준)	2004	44		3 6.8	17 38.6	8 18.2	9 20.5	7 15.9
	2005	57			24 42.1	12 21.1	10 17.5	11 19.3
	2006	107		1 1.0	53 49.5	24 22.4	14 13.1	15 14.0
	2007	183	7 3.8	18 9.8	38 20.8	74 40.4	21 11.5	25 13.7
	2008	168	5 3.0	10 6.0	20 11.9	21 12.5	63 37.5	49 29.1
	2009	240	18 7.5	25 10.4	28 11.7	106 44.1	28 11.7	35 14.6
	2010	147		12 8.2	56 38.1	51 34.7	7 4.8	21 14.2
	2011	244	24 9.8	57 23.4	43 17.6	87 35.7	13 5.3	20 8.2

□ 주요수질지표

구 분	단위	계 획 지 표
		2006	2007	2008	2009	2010	2014
ㅇ상수도보급율	%	67.7	74.5	77.7	80.2	85	92
ㅇ하수도보급율	%	56.7	59	61.8	63.5	67	76
- 하수처리장	개소	29	33	37	41	44	56
- 처리구역內인구	천명	1,135	1,190	1,269	1,318	1,534	1,992
ㅇ하수관거보급율	%	52	58	62.1	64.5	69	86
- 계획하수도연장	㎞	7,677	7,677	8,166	8,775	8,775	8,775
- 시설하수도연장	㎞	4,000	4,453	5,072	5,662	6,262	7,546
ㅇ분뇨처리장	개소	18	18	18	18	18	18
ㅇ가축분뇨공공처리장	개소	6	6	6	6	7	9

3. 물 통합관리본부

□ 비전 및 목표

비 전		4대 정책목표		이행과제 (37개과제)
물고기가 노는 하천		맑고 깨끗한 하천수 관리(하천)		12개과제
친환경 농산물 기반 제공		농업 용수원 관리강화로 안정적 용수공급(호소)		8개과제
도민 보건위생 향 상		먹는 물의 안정적 공급으로 삶의 질 향상(상수도)		9개과제
하수도서비스 확 대		생활하수 처리율 제고로 수질오염 예방(하수도)		8개과제

□ 물 통합관리본부 조직도

	본부장 : 도지사 [부본부장 : 환경녹지국장]
			정책적 자문	충남 물 포럼
기술적 자문	물 환경연구센터
(진단․분석 및 대안제시)
	주관부서 : 수질관리과
	보건환경연구원	수질분석
측정망운영
	[실무팀]
치수관리팀		이수관리팀		수질관리팀		수생태관리팀
․치수방재과 ․농촌개발과		․농촌개발과 ․친환경농산과 ․산림녹지과 ․수질관리과		․수질관리과 ․농촌개발과 ․축 산 과 ․환경관리과 ․보건환경연구원 ․물환경연구센터		․수질관리과 ․산림녹지과 ․치수방재과

□ 충남 물포럼 분과위원 명단

구분	인 적 사 항				비고 (e-mail)
	기관명 (단체)	직위 (직급)	성명	연락처
1	한밭대학교	교수	방기웅	042-821-1260 016-844-1260	bangkw@hanbat.ac.kr
2	충남대학교	〃	박재묵	042-821-6336 010-3482-6336	jmpark@cnu.ac.kr
3	“	〃	서동일	042-821-6679 010-5423-6998	seodi@cnu.ac.kr
4	공주대학교	〃	정환영	041-850-8424 010-5422-4397	hyjeong@kongju.ac.kr
5	〃	〃	이종형	041-521-9302 010-3404-2583	jhlee@kongju.ac.kr
6	대전대학교	〃	곽현근	042-280-2328 016-423-6071	hkkwak@dju.ac.kr
7	대전대학교	〃	배병욱	042-280-2535 011-9801-1973	baebu@dju.ac.kr
8	대전대학교	〃	허재영	042-280-2524 010-3431-1074	jyhuh@dju.kr
9	소방방재청 방재연구소장	〃	정상만	02-3271-3201 010-5380-4759	smjeong@kongju.ac.kr smjeong@korea.kr
10	선문대학교	〃	김종수	041-530-2382 010-6423-2381	jskim@sunmoon.ac.kr
11	호서대	〃	이장훈	041-540-5741 010-8810-9884	jhlee@hoseo.edu
12	한서대	“	이영신	041-660-1434 010-6272-9228	leeys1434@naver.com
13	상명대학교	〃	구본학	041-550-9300 010-3412-1471	ecoculture@smu.ac.kr
14	중부대	〃	최정석	041-750-6742 016-415-6742	jschoi@joongbu.ac.kr
15	〃	〃	이주헌 (66)	041-750-6744 011-281-7228	leejh@joongbu.ac.kr
16	대전지방 국토관리청	국장	문정식	042-670-3300	jsmun@korea.kr
17	금강유역환경청	국장	방의석	042-865-0820 010-3331-0955	ebang@korea.kr
18	충남도의회	도의원	박영송	010-3400-0141	ysong71@hanmail.net
19	한국수자원공사충청지역본부 지역협력팀	팀장	이효경	043-230-4260 010-3609-7208	leehk@kwater.or.kr
20	미래자원연구원	원장	박성제	070-8290-7680 010-3233-8066	psungje@gmail.com

구분	인 적 사 항				비고 (e-mail)
	기관명 (단체)	직위 (직급)	성명 (생년)	연락처
21	한국수지원공사수자원연구소	소장	고덕구	042-870-7400 010-3846-0274	dkkoh@kwater.or.kr
22	한국농어촌공사충남지역본부 기반관리팀	팀장	김병찬	042-480-0270 011-9821-6517	bckim@ekr.or.kr
23	한국건설 기술연구원	선임연구위원	윤석영	031-910-0255 018-452-0255	syyoon@kict.re.kr
24	국립환경과학원	연구관	변명섭	032-560-7451 011-9913-6966	zacco@korea.kr
25	금강물환경연구소	소장	김태승	043-730-5600 010-9660-3234	tskim99@korea.kr
26	한국환경정책 평가연구원	실장	김익재	02-380-7678 010-8893-7567	ijkim@kei.re.kr
27	국토연구원	연구위원	김종원	031-380-0376 011-9775-4850	cwkim@krihs.re.kr
28	충남발전연구원	환경생태부장	정종관	041-840-1200 011-450-2831	asset@cdi.re.kr
29	물환경연구센터	센터장	김영일	041-840-1221 010-4410-2519	yikimenv@cdi.re.kr
30	물포럼코리아	사무처장	최충식	042-242-5516 011-431-6335	keryong@lycos.co.kr
31	천안아산 환경운동연합	사무처장	차수철	016-373-2535	csc@kfem.or.kr
32	자연보호 충남협의회	회장	박수현	010-3200-9856	worker21c@naver.com
33	대전충남녹색연합	상임의장	이상덕	010-5437-6940	sang6940@hanmail.net

4. 충남명수 지정

선정지역	소 재 지	선 정 사 유
광덕계곡	천안시 광덕면	ㅇ 자연경관 수려하며 수량, 수질양호. 광덕사 위치
상원골계곡	공주시 사곡면	ㅇ 자연경관 수려하며 언제나 맑은물이 있고 마곡사위치
화장골계곡	보령시 성주면	ㅇ 우거진 숲과 맑은물이 조화를 이루고 사적 제307호인 성주사지 위치
용현계곡	서산시 운산면	ㅇ 자연경관이 수려하며 자연생태계가 보전된 곳 ㅇ 국보 제361호인 보원사지 위치
수락계곡	논산시 벌곡면	ㅇ 숲과 폭포가 어우러져 빼어난 경관을 이루며, 문화재 제276호인 마애불과 석천암이 있음
12 폭 포	금산군 남이면	ㅇ 봉황천 발원지, 숲과 폭포가 어우러져 절경을 이루고 물이 맑으며 보석사 위치
복 덕 천	부여군 외산면	ㅇ 숲이 우거지고 맑은 물이 항시 흘러 경관이 뛰어나며 무량사지 위치
장곡사99계곡	청양군 대치면	ㅇ 원형대로 보전된 원시림과 99계곡이 어우러져 빼어난 경관을 이루고 장곡사 위치
용 수 천	공주시 반포면	ㅇ 자연경관 수려, 맑은 물이 흐르고 인근에 도예촌 및 충남유형문화재 제94호인 당간지주 위치
건 천 천	금산군 남이면	ㅇ 자연경관 수려, 오염원 없고 맑은물이 항시 흐르는 곳
오서산계곡	홍성군 장곡면	ㅇ 잘 보존된 숲과 자연경관 우수

5. 수질측정망 운영․현황

< 目    的 >

道內 하천, 호소 등의 수질현황을 종합적으로 파악, 수질변화

추이와 집행된 주요 수질정책 사업의 효과를 분석하여 장래

호소 수질보전정책 수립을 위한 기초 자료로 활용

□ 측정망 운영체계

									환 경 부
금강유역환경청					충청남도									수자원공사								한국농촌공사
		보건환경연구원								충남발전연구원 (물환경연구센터)

< 環境部 >

ㅇ 전국 수질측정망 설치운영계획 수립 및 자료공포 : 228개소

(상수원수25, 하천 77, 호소 23, 농업용수 101, 공단배수 2)

< 道 >

ㅇ 도 관리 수질측정망 설치운영계획 추진 : 209개소

[보건환경연구원(하천. 저수지) : 129, 물환경연구센터(하천) 80]

ㅇ 측정결과 관련부서, 시․군에 전파 및 수질개선방안 강구

< 其他機關 >

ㅇ 금강유역환경청 및 보건환경연구원

- 수질검사 실시, 검사결과 통보, 수질변화 추이파악 및 분석 평가

ㅇ 물환경연구센터 : 4대수계 주요지점 수질채수 및 수질개선방안 연구      ㅇ 시․군(환경 및 상수도 관련부서) : 측정데이터 활용 개선대책 추진

ㅇ 한국농어촌공사 충남지부 : 道 지정 수질측정망 및 농업용수 시료채취 자체검사 및 道 보건환경연구원에 수질검사의뢰

□ 측정기관별 현황

(단위 : 지점수)

측정기관	계	상수원수	하천수	호소수	농업용수	공단배수
계	408(383)	25	157	23	201(176)	2
보건환경연구원	154	23	29	-	100(道지정)	2
금강유역환경청	65	-	45	20	-	2
물환경연구센터	80	-	80	-	-
한국농어촌공사	101 (76)	-	-	-	101 (25개자체운영)	-
한국수 자 원 공 사	6	2	1	3	-	-
기타(경기도)	2		2 (안성천수계)

※ 물 통합 관리정보시스템 : 연구원(하천수 29,저수지100), 금강청(하천,호소수65) 센터(하천수80),공사(저수지101)

□ 시․군별 측정지점

(단위 : 지점수)

시군별	계	상수원수	하천수	호소수	농업용수(저수지)		공단배수
					도	한국농어촌공사
합 계	408	25	157	23	100	101	2
천안시	37	2	13	0	11	9	2
공주시	31	3	16	0	2	10	-
보령시	44	4	6	3	23	8	-
아산시	37	2	14	3	6	12	-
서산시	32	1	10	5	6	10	-
논산시	32	1	18	2	8	3(17)	-
계룡시	1		1				-
금산군	25	2	14	0	5	4	-
연기군	18	2	15	0	0	1	-
부여군	22	1	13	0	3	5	-
서천군	15	0	5	3	1	6	-
청양군	26	2	7	0	10	7(8)	-
홍성군	18	0	7	2	2	7	-
예산군	26	2	10	3	4	7	-
태안군	24	0	2	1	15	6	-
당진군	20	3	6	1	4	6	-

※ ( )는 한국농어촌공사 자체 측정운영

6. 수질오염총량관리

그동안 추진현황

① 충청남도 금강수계 기본계획 승인(환경부장관) : 2005. 4. 1

- 시․군별 2010년 목표연도의 할당부하량 및 삭감부하량 지정

- 총량관리단위유역별 2010년 목표연도의 할당 및 삭감부하량 제시

② 제2단계 충청남도 금강수계 기본계획 승인(환경부장관) : 2009. 12. 11

- 시․군별 2015년 목표연도의 할당부하량 및 삭감부하량 지정

③ 제1단계 1차 오염총량관리 시행계획 승인(도지사) : 2006. 8. 31

- 천안시, 공주시, 논산시, 계룡시, 금산군 5개 시․군

④ 제1단계 2차 오염총량관리 시행계획 승인(도지사) : 2008. 8. 31

- 연기군, 부여군, 청양군 3개 시․군

※ 서천군 목표수질 이내지역으로 수질개선사업계획 승인(금강유역환경청장)

⑤ 제2단계 오염총량관리 시행계획 승인(도지사) : 2011. 1. 31

- 천안시, 공주시, 논산시, 계룡시, 금산군, 연기군, 부여군, 청양군 8개 시․군

우리도 관련 목표수질

① BOD

광역시․도 경계지점(환경부장관)

2004. 4. 3-환경부고시

우리도 관할지점(충청남도지사)

2005. 4. 20-충청남도 공고

② T-P

제1단계 시행계획지역 시 ․ 군별 할당부하량 및 삭감부하량

BOD, (단위) ㎏/일

구 분		'10년				초과량 (이행-시행)	할당부하량 준수여부
		자연증감	개발계획	삭감계획	할당(배출)부하량
천안	시행계획	5,128.6	209.6	1,034.5	4,338.5	-129.7	준수
	이행평가	5,166.7	96.1	1,054.0	4,208.8
공주	시행계획	9,320.5	495.9	303.1	9,666.0	-47.5	준수
	이행평가	9,785.7	61.5	228.6	9,618.6
논산	시행계획	10,526.4	308.1	610.3	10,696.5	-97.2	준수
	이행평가	10,916.3	44.1	361.1	10,599.3
계룡	시행계획	730.2	324.7	19.4	1,060.2	-437.4	준수
	이행평가	590.1	39.9	0.0	622.8
금산	시행계획	122.9	0.0	8.3	129.6	-17.3	준수
	이행평가	112.3	0.0	0.0	112.3
연기	시행계획	6,749.0	287.4	370.2	7,348.5	-840.2	준수
	이행평가	6,497.7	157.0	146.3	6,508.3
부여	시행계획	6,145.1	37.1	0.0	6,263.1	-37.5	준수
	이행평가	6,211.8	13.8	0.0	6,225.6
청양	시행계획	3,366.6	146.7	0.0	3,527.1	-59.2	준수
	이행평가	3,445.3	22.6	0.0	3,467.9
합계	시행계획	42,089.3	1,809.5	2,345.8	43,029.5	-1,666.0	준수
	이행평가	42,725.9	435.0	1,790.0	41,363.6

※ 서천군은 전체지역이 수질개선사업지구임(시행계획제외)

ꊴ 제2단계 시․군 할당부하량

<BOD ㎏/일>

구 분	기준배출부하량	할당부하량	개발할당부하량
제1단계(´04～´10)	57,375	51,578	2,703
제2단계(´11～´15)	62,197	58,697	5,635
증․감량(율)	4,822(8.4%)	7,119(13.8%)	2,932(108.4%)

구 분	2007년 기존 배출 부하량	2015년 기준 배출 부하량	할당부하량							삭감 목표량	1 단계 비교 개발량 증감	개발량추가 확보 가능량
			합계	오염원			지역개발
				소계	점	비점	소계	점	비점
천안시	4,477	4,619.5	4,157.6	3,952.5	383.3	3,569.2	205.1	65.6	139.5	211.2	-201.5	399.9
공주시	10,378.2	12,032	10,940.2	9,899.3	1,771.3	8,128.0	1,040.9	458.0	582.9	294	545.1	1,340.9
논산시	10,464.9	10,575	10,454.9	9,909.5	2,212.0	7,697.5	545.4	136.6	408.8	136.6	80.5	914.3
계룡시	707	1,290	1,191.5	776.3	215	561.3	415.2	114.6	300.6	0	27.3	553.7
금산군	4,988.7	5,238.1	5,224.7	4,879	928.9	3,950.1	345.7	95.8	249.9	325.8	81.5	418.3
연기군	8,356.5	11,333	10,199.7	7,861.4	2,942.4	4,919	2,338.3	905.4	1,432.9	262.5	2,077.5	2,406.3
부여군	9,110.3	10,113.1	9,942.4	9,480.3	1,529.9	7,950.4	462.1	186.1	276	381.8	259.4	613.6
서천군	2,643	2,895.8	2,895.8	2,713.2	585.8	2,127.4	182.6	59.9	122.7	5.5	90.1	263.3
청양군	3,789.2	4,100.9	3,690.9	3,590.9	608.6	2,982.3	100	43.4	56.6	134.9	-27.8	150.1
합계	54,914.8	62,197.4	58,697.7	53,062.4	11,177.2	41,885.2	5,635.3	2,065.4	3,569.9	1,752.3	2,932.1	7,060.4

<T-P ㎏/일>

구 분	2007년 기존 배출 부하량	2015년 기준 배출 부하량	할당부하량							삭감 목 표량	비 고 (1단계비교 지역개발량 증 감
			합계	오염원			지역개발
				소계	점	비점	소계	점	비점
금산군	226.48	263.17	286.95	244.14	51.51	192.63	42.81	12.01	30.79	35.97	-

《금강수계 타 광역시․도 비교》

구 분	2007년 기존배출 부하량	2015년 기준배출 부하량	할당부하량							할당율 (기존대비)
			합계	오염원			지역개발
				소계	점	비점	소계	점	비점
충남도	54,914.8	62,197.4	58,697.7	53,062.4	11,177.2	41,885.2	5,635.3	2,065.4	3,569.9	106.9%
충청북도	56,360.6	56,675.3	54,160.5	48,516.6	6,159.6	42,357	5,638.6	1,197.6	4,441	96.1%
대전광역시	24,605.6	20,515.5	18,511.7	16,004.6	4,456.4	11,548.2	2,560.9	1,309.8	1,197.1	75.2%
전라북도	19,364.2	21,384.8	21,384.8	19,789.4	5,276.1	14,520.3	1,588.4	447.5	1,140.9	110.4%

【시․군, 단위유역 할당부하량】

<BOD ㎏/일>

구 분	단위	07년 기존 배출 부하량	15년 기준 배출 부하량	할당부하량							삭감 목표량
				합계	오염원			지역개발
					소계	점	비점	소계	점	비점
천안시	병천A	4,110.5	4,200.2	3,780.2	3,582.9	319.0	3,263.9	197.3	63.0	134.3	204.4
	미호B	366.5	419.3	377.4	369.6	64.3	305.3	7.8	2.6	5.2	6.8
	소계	4,477	4,619.5	4,157.6	3,952.5	383.3	3,569.2	205.1	65.6	139.5	211.2
공주시	금본H	581.1	970.8	873.7	474.8	127.4	347.4	398.9	128.9	270.0	6.6
	금본I	7,923.5	8,909.1	8,018.3	7,611.6	1,413.2	6,198.4	406.7	282.9	123.8	277.7
	금본J	515.6	549.6	494.5	490.0	50.8	439.2	4.5	2.9	1.6	-
	논산A	566.8	625.6	625.6	618.4	122.3	496.1	7.2	0.5	6.7	3.1
	금본K	791.2	976.9	928.1	704.5	57.6	646.9	223.6	42.8	180.8	6.6
	소계	10,378.2	12,032	10,940.2	9,899.3	1,771.3	8,128	1,040.9	458	582.9	294
논산시	갑천A	367.6	540.3	486.3	351.0	41.7	309.3	135.3	5.6	129.7	22.2
	논산A	8,785.7	8,643.9	8,643.9	8,280.4	2,012.0	6,268.4	363.5	123.2	240.3	113.3
	금본K	1,246.7	1,322.4	1,256.3	1,209.7	148.5	1,061.2	46.6	7.8	38.8	1.1
	금본L	64.9	68.4	68.4	68.4	9.8	58.6	-	-	-	-
	소계	10,464.9	10,575	10,454.9	9,909.5	2,212	7,697.5	545.4	136.6	408.8	136.6
계룡시	갑천A	508.1	986.1	887.5	527.6	175.9	351.7	359.9	104.1	255.8	-
	논산A	198.9	303.9	304.0	248.7	39.1	209.6	55.3	10.5	44.8	-
	소계	707	1,290	1,191.5	776.3	215	561.3	415.2	114.6	300.6	0
금산군	금본D	2,998.0	3,161.8	3,161.8	2,974.9	564.6	2,410.3	186.9	47.2	139.7	182.6
	금본E	5.1	5.5	5.5	5.0	0.3	4.7	0.5	-	0.5	0.1
	금본F	731.2	700.9	700.9	622.9	10.4	512.5	78.0	22.2	55.8	115.4
	유등A	1,071.9	1,169.3	1,169.3	1,089.0	237.8	851.2	80.3	26.4	53.9	27.2
	갑천A	116.5	134.5	121.1	121.1	8.9	112.2	-	-	-	0.2
	논산A	66.0	66.1	66.1	66.1	6.9	59.2	-	-	-	0.3
	소계	4,988.7	5,238.1	5,224.7	4,879	828.9	3,950.1	345.7	95.8	249.9	325.8
연기군	금본G	499.6	976.2	878.6	492.8	74.5	118.3	385.8	144.3	241.5	-
	미호B	43.6	51.5	46.3	46.3	3.6	42.7	-	-	-	-
	미호C	5,929.0	6,246.1	5,621.5	5,426.4	1,880.5	3,545.9	195.1	169.8	25.3	262.5
	금본H	1,884.3	4,059.2	3,653.3	1,895.9	683.8	1,212.1	1,757.4	591.3	1,166.1	-
	소계	8,356.5	11,333	10,199.7	7,861.4	2,642.4	4,919	2,338.3	905.4	1,432.9	262.5
부여군	금본J	413.1	481.1	433.1	428.3	76.9	351.4	4.8	3.5	1.3	-
	금본K	6,489.0	7,119.1	6,996.3	6,763.2	1,070.8	5,692.4	233.1	73.6	159.5	339.6
	금본L	2,208.2	2,512.9	2,513.0	2,288.8	382.2	1,906.6	224.2	109.0	115.2	42.2
	소계	9,110.3	10,113.1	9,942.4	9,480.3	1,529.9	7,950.4	462.1	186.1	276	381.8
서천군	금본L	2,643.0	2,895.8	2,895.8	2,713.2	585.8	2,127.4	182.6	59.9	122.7	5.5
	소계	2,643.0	2,895.8	2,895.8	2,713.2	585.8	2,127.4	182.6	59.9	122.7	5.5
청양군	금본I	166.3	183.0	164.7	164.0	21.9	142.1	0.7	0.7	-	-
	금본J	3,622.9	3,917.9	3,526.2	3,426.9	586.7	2,840.2	99.3	42.7	56.6	134.9
	소계	3,789.2	4,100.9	3,690.9	3,590.9	608.6	2,982.3	100	43.4	56.6	134.9
충남도		54,914.8	62,197.4	58,697.7	53,062.4	11,177.2	41,885.2	5,635.3	2,065.4	3,569.9	1,752.3

<T-P ㎏/일>

구 분	단위	07년 기존 배출 부하량	15년 기준 배출 부하량	할당부하량							삭감 목표량
				합계	오염원			지역개발
					소계	점	비점	소계	점	비점
금산군	금본D	185.31	190.32	179.73	171.29	35.76	135.53	8.44	6.47	1.97	29.63
	금본E	0.35	0.44	0.54	0.44	0.06	0.38	0.1	0.05	0.05	0.01
	금본F	40.82	72.41	106.68	72.41	15.69	56.72	34.27	5.49	28.77	6.33
	소 계	226.48	263.17	286.95	244.14	51.51	192.63	42.81	12.01	30.79	35.97

□ 충청남도 2단계 개발할당부하량(2012. 1. 10 현재)

<BOD kg/일>

구 분	천안	공주	논산	계룡	금산	연기	부여	청양	서천
개발할당량 (잔여량)	205.1 (135.4)	1,040.9 (766.9)	545.4 (389.5)	415.2 (281.3)	345.7 (287.0)	2,338.3 (1,782.4)	462.1 (336.8)	182.6 (173.8)	100.0 (96.0)

<T-P kg/일>

구 분	천안	공주	논산	계룡	금산	연기	부여	청양	서천
개발할당량 (잔여량)	-	-	-	-	42.81 (39.0)	-	-	-	-

ꊵ 2011년 기금 수입계획 및 내역

(단위 : 백만원)

구 분		'10계획 (A)	'11계획 (B)	'12계획안 (C)	증 감△ (C-B)	증감율 (%)
총 계(100%)		101,281	95,386	97,357	1,971	2.1%
물이용 부담금 (89.6%)	소 계	87,000	85,440	95,260	9,820	11.5%
	대전광역시	24,825	24,825	25,830	1,005	4.0%
	충청북도	14,671	14,671	15,890	1,219	8.3%
	충청남도	20,169	19,026	20,023	997	5.2%
	전라북도	18,403	17,986	19,581	1,595	8.9%
	수자원공사	6,497	6,497	7,616	1,119	17.2%
	전용수도	1,726	1,726	4,506	2,780	161.1%
	하천수	709	709	1,814	1,105	155.9%
이자수입(0.6%)		403	526	242	△284	△54.0%
기타경상이전수입(2.5%)		2,228	2,384	1,855	△529	△22.2%
여유자금회수(7.4%)		11,650	7,036	0	△7,036	△100.0%

ꊶ 물이용부담금 부과․징수 현황

□ 물이용부담금 부과․징수지역 : 9개 시․군

- 천안, 공주, 아산, 논산, 계룡, 연기, 부여, 서천, 당진

(단위:백만원)

구 분	2008년			2009년			2010년			2011년			2012년(안)
	전체	충남	비율	전체	충남	비율	전체	충남	비율	전체	충남	비율	전체	충남	비율
물이용부담금 부과․징수	78,671	17,753	23%	81,135	18,370	23%	101,281	20,169	19%	95,386	19,026	20%	97,357	20,023	21%
부과율	160원/톤			160원/톤			160원/톤			160원/톤			160원/톤

비고)

1. 부과율은 2년 단위로 금강수계위 협의․조정(2007. 10. 31일 협의․조정, 인상고시)

- 09년도 물이용부담금(160→170원)하였으나, 경기침체에 따른 국민부담

최소화 정부방침에 따라 현행 160원 동결

2. 전체 금액은 4개 시․도외 수공 및 기업체 등의 부과․징수금액 포함

ꊷ 관리청 및 기금사업별 지출계획(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분		계	사무국	대전	세종	충북	충남	전북	경북	수공
총 계		97,357	39,264	5,968	646	24,979	9,406	16,870	224	0
주민지원 사업	소 계	18,066	3,751	2,197	0	9,821	428	1,869	0	0
	관리청별주민지원	17,780	3,556	2,183		9,785	406	1,850
	주민지원사업평가및DB지원	286	195	14		36	22	19
환경기초시설	소 계	40,863	34	3,193	478	14,407	8,334	14,193	224	0
	환경기초시설 설치	21,495	24	1578	478	4,923	6,528	7,964
	환경기초시설 운영	19,368	10	1615		9,484	1,806	6,229	224
기타수질개선지원	소 계	4,265	3,412	433	0	260	52	108	0	0
	상수원관리지역관리	1,538	735	433		260	2	108
	환경기초조사연구	2,220	2,220
	수질보전활동지원	507	457				50
토지매수 및수변구역관리	소 계	24,961	24,961	0	0	0	0	0	0	0
	토지등의 매수	22,060	22,060
	수변녹지조성관리사업	2,901	2,901
오염총량 관리	소 계	4,618	2,562	135	168	481	582	690	0	0
	오염총량관리사업	2,056		135	168	481	582	690
	오염총량관리조사연구	2,562	2562
기금 운영비	소 계	1,661	1,621	10	0	10	10	10	0	0
	인건비	59	59
	운영경비	268	228	10		10	10	10
	징수비용보전	1,334	1,334
기타	소 계	2,923	2,923
	통화금융기관예치	2,923	2,923

① 상수원관리지역 주민지원사업 : 427백만원

□ 관리청별 주민지원 : 406백만원

- 금산 : 406백만원

□ 사업추진 실태점검 : 9백만원

- 도청 3, 금산 4, 공주 1, 부여 1

□ 인력지원 : 13백만원

② 환경기초시설 설치 및 운영비 지원 : 8,334백만원

구분	계	환경기초시설 설치					운영비	비고
		소계	하수처리	하수관거	분뇨처리	공공처리 (축산분뇨)		하수처리	하수관거	기타
계	8,334	8,334	4,768	1,715	2	43	1,806	연기(세종시) 제외
천안	966	966	669	297			-2	∙병천증설 ∙목천 교천 지구 ∙목천 서천 지구 ∙동명장송(개량)	∙병천2차	-
공주	2,216	2,216	1,947	269				∙삼각, 신간	∙동(중부)지구 ∙신관지역	-
논산	909	909	319	545	2	43		∙연산, 벌속(신양, 한삼천 지구)	∙연무읍	∙분뇨처리시설 확충 ∙논산 가축분뇨
계룡	88	88	88					∙계룡 슬러지	-	-
금산	2,105	2,105	299				1,806	∙호미동지구(개량)	-	-
부여	2,050	2,050	1,446	604				∙규암, 홍산, 은산, 청포, 귀덕, 정동, 장항, 서운, 반교, 만수, 교촌 지구	∙부여군하수관거 1, 2 ∙부여CSOs	-
서천	0	0						-	-	-
연기 (세종)	478	478	418	60			-3	∙서면, 신대, 황우제, 보덕	∙3단계 하수관거 ∙서북부	-

③ 수질개선 지원사업(상수원관리지역관리) : 52백만원

□ 상수원관리지역 관리 : 2백만원

- 금산(사업관리비)       : 2백만원

□ 수질보전활동지원 : 50백만원

- 도랑살리기지원        : 50백만원

④ 오염총량관리 : 582백만원

□ 도청 수질오염총량관리 전문인력 인건비 : 46백만원

□ 시․군 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 비용 : 385백만원

- 천안50, 공주60, 논산60, 계룡50, 금산55, 부여55, 청양55, 연기55(세종제외)

□ 배출삭감시설 모니터링 비용 : 151백만원

⑤ 환경보호일반 : 10백만원

□ 기금관련업무지원 : 10백만원(도청)

7. 도내 주요지점 수질현황

(2011.12.31 현재)

(단위 : ㎎/ℓ)

구분	하천․호소명	’02	’03	’04	’05	’06	’07	’08	’09	‘10	‘11
하천 (BOD)	금강(제원)	1.4	1.2	0.9	0.7	0.9	1.6	0.7	0.8	1.0	0.9
	금강(남면)	4.0	2.5	3.6	3.3	2.9	2.3	2.7	3.8	3.0	2.5
	금강(금성동)	3.1	2.1	3.0	2.8	3.1	2.6	2.9	3.6	2.8	2.7
	금강(규암)	3.3	2.1	3.2	2.9	3.4	2.9	3.1	3.7	2.9	2.7
	금강(황산교)	4.5	3.3	3.5	3.7	4.2	3.6	3.3	3.7	3.2	2.7
	삽교천(삽교)	4.9	3.5	3.4	2.7	4.6	4.0	5.3	3.9	3.2	3.1
	무한천(청소)	4.8	4.5	3.9	4.0	5.3	3.0	4.0	3.4	4.0	4.8
	곡교천(염치)	7.3	5.8	6.6	5.7	6.1	6.3	10.2	8.9	8.4	8.0
	유구천(우성)	1.3	1.3	1.9	1.9	2.1	1.5	1.5	1.9	1.8	1.6
	미호천(남면)						4.3	5.5	5.0	4.8	5.0
호소 (COD)	탑정지(논산)	5.5	4.6	4.3	3.6	4.2	4.7	4.7	4.5	4.5	4.1
	예당지(예산)	6.6	6.3	5.3	5.3	6.2	6.4	6.6	6.5	7.2	5.7
	간월호(서산)	10.1	17.1	9.3	9.1	9.9	10.2	16.8	13.5	11.7	11.7
	부남호(서산)	12.5	10.8	11.1	10.4	10.7	13.0	16.3	13.8	15.5	11.5
	삽교호(당진)	8.6	8.5	8.3	9.2	10.1	10.4	9.9	10.3	10.2	10.7
	보령댐(보령)	1.9	1.9	2.0	2.2	1.7	1.9	2.2	2.3	2.8	2.6
	금강호(서천)	8.0	6.8	7.5	7.7	7.4	8.6	7.1	9.1	7.5	5.8

8. 상수도시설 현황

(2010. 12. 31 기준)

가. 상수도 보급율

총 인 구 (인)	급수인구 (인)	보급율 (％)	시설용량 (톤/일)	급 수 량 (톤/일)	1일 1인당 급수량(ℓ)	급수도시 (개소)
2,118,267	1,744,537	82.4	626,117	564,125	359	189

나. 시군별 보급율

(단위 : ％)

시군	충남	천안	공주	보령	아산	서산	논산	계룡	금산	연기	부여	서천	청양	홍성	예산	태안	당진
보급률	82.4	90.7	77.6	87.1	92.5	85.9	74.6	96.4	77.6	78.4	73.3	64.2	63.2	75.7	74.5	65.0	67.5

다. 전국 상수도 보급율

(단 위: ％)

구분	평 균			충남	도 지 역
	전국	시	도		경기	강원	충북	전북	전남	경북	경남	제주
일반	95.3	99.4	90.2	82.4	96.0	89.9	89.5	92.1	84.3	87.1	90.5	100
지방	94.1	99.0	86.9	74.1	95.7	86.3	86.0	91.0	76.1	84.9	88.8	100

※ 서울100, 부산99.9, 대구99.9, 인천98.0, 광주99.4, 대전99.6, 울산98.7

라. 상수도 공급내역

(단위 : 톤/일)

계	광 역 상 수 도			지방상수도
	소 계	대청댐	보령댐
527,728 (100%)	436,146 (82.6%)	300,623 (56.9%)	135,523 (25.7%)	91,582 (17.4%)

마. 마을상수도 및 소규모급수시설 현황

계		마을상수도		소규모시설		전용상수도		기타 (우물,샘)
시설수	급수인구	시설수	급수인구	시설수	급수인구	시설수	급수인구
2,428	592,705	1,185	199,975	1,086	88,538	157	49,094	255,098

바. 취‧정수장 및 배수지 현황

(단위 : 개소)

취 수 장			정 수 장			배수지	비 고
계	지자체	광 역	계	지자체	광 역
23	21	2	24	20	4	117

사. 상수원 보호구역 지정현황

보 호 구 역 지정수(개소)	지정면적(㎢)				거주현황		비 고
	계	국유지	공유지	사유지	가구수	인구수(인)
15	17,304	6.991	0.214	10.099	645	1,921

□ 상수도 통계현황

구분	총인구 (인)	급수인구(인)			보급률(%)		총배수량(톤/일)	1인당 급수량(ℓ)	미급수인구현황
		계	지방 상수도	마을 상수도	전체	지방상수도			계	마을 상수도	소규모시설	전용 상수도	개인 관정등
계	2,118,267	1,744,564	1,568,675	175,862	82.4	74.1	626,117	359	373,730	14,577	76,613	47,106	235,434
천안시	570,109	517,284	491,109	26,175	90.7	86.1	174,277	347	52,825		4,475	10,546	37,804
공주시	127,260	98,780	88,710	10,070	77.6	69.7	20,855	307	28,480		8,421	4,023	16,036
보령시	108,865	94,842	76,649	18,193	87.1	70.4	33,017	431	14,023		3,628	1,623	8,772
아산시	274,552	253,833	239,305	14,528	92.5	87.2	58,000	349	20,719		4,876	9,332	6,511
서산시	163,055	140,008	132,564	7,444	85.9	81.3	80,700	306	23,047		2,749	1,073	19,225
논산시	130,311	97,265	81,581	15,684	74.6	62.6	34,000	370	33,046		3,255	136	29,655
계룡시	43,269	41,721	41,721		96.4	96.4	24,000	252	1,548	645	394		509
금산군	57,578	44,653	34,865	9,788	77.6	60.6	16,500	390	12,925		7,140	868	4,917
연기군	83,504	65,446	57,784	7,662	78.4	69.2	28,306	488	18,058	3,005	3,601	5,970	5,482
부여군	75,862	55,578	51,464	4,114	73.3	67.8	15,000	362	20,284		15,670		4,614
서천군	60,848	39,048	38,371	677	64.2	63.1	21,300	460	21,800	9,111	4,158		8,531
청양군	32,945	20,863	9,724	11,112	63.2	29.5	3,650	392	12,109		3,589	760	7,760
홍성군	89,603	67,807	55,252	12,555	75.7	61.7	19,370	351	21,796		3,106	2,311	16,379
예산군	88,228	65,745	45,160	20,585	74.5	51.2	26,009	451	22,483	1,742	5,414	1,461	13,866
태안군	63,941	41,549	40,914	635	65.0	64.0	38,053	469	22,392	74	813	1,764	19,741
당진군	148,337	100,142	83,502	16,640	67.5	56.3	33,080	316	48,195		5,324	7,239	35,632

□ 취수장 및 상수원보호구역지정 현황

시군	취수장명칭	취수장위치	해당수계		취수장 시설용량 (㎥/일)	취수장 가동 여부	정수장 명 칭	상수원보호구역 지정현황
			수원	수원 취수형태				명칭	면적 (㎢)	지정일자	미지정 사 유
천안시	남관	풍세면 남관리	곡교천	하천 복류수	37,000		용곡	천안	0.592	1985.10.21
	병천	병천면 병천리	병천천	하천 복류수	3,300		병천	병천	0.410	1993.4.21
공주시	옥룡	공주시 옥룡동	금 강	하천 복류수	8,000		옥룡	공주	1.560	1982.6.21
	왕촌	공주시 상왕동	왕촌천	하천 복류수	10,000		옥룡				공주 상수원보호구역내에 포함
	유구(석남)	유구읍 석남리	유구천	하천 복류수	2,500		유구(석남)	유구	0.514	1990.1.19
아산시	온양1	읍내동 357-2	온양천	하천 복류수	7,500		용화	온양	0.552	1990.3.6
	온양2	읍내동 359-1	온양천	하천 복류수	4,500		용화				주민반발
금산군	금산	남일면 황풍리	봉황천	하천 복류수	12,000		금산제1	금산	0.460	1988.3.14
	마전	제원면 지곡리	금강	하천 복류수	6,500		금산제2	추부	0.531	1988.8.9
연기군	조치원	조치원읍 신안리	조천	하천 복류수	8,000		조치원	조치원	0.654	1989.11.4
	금남	금남면 발산리	용수천	하천 복류수	3,000		금남	금남	0.664	1994.8.9
보령시	청라	청라면 라원리	대천천	하천 복류수	1,200		청라	청라	1.044	1990.6.26
	창동	남포면 창동리	개화천	하천 표류수	1,300		창동				주민반발
	성주	성주면 성주리	개화천	하천 복류수	900		성주				규칙4조1항1호 (비오염지역)
부여군	-	부여군 부여읍	금강	-	-		석성	석성	1.759	1989.2.22
청양군	청양	청양읍 읍내리	지천	하천 복류수	4,000		청양	청양	3.181	1989.9.1
	정산	정산면 역촌리	지하수	지하수	1,800		정산	-
예산군	예산	예산읍 주교리	무한천	하천 복류수	23,000		예산	예산	2.601	1992.8.31
	덕산	덕산면 옥계리	옥계지	호소수	3,000		덕산	-			규칙4조1항1호 (비오염지역)
당진군	합덕	합덕읍 운산리 496-3	지하수	지하수	2,400		합덕
	용연	정미면 모평리	역 천	하천 복류수	8,900		행정	당진	2.157	1997.5.30
	망객산	신평면 신흥리	지하수	지하수	1,050	휴지 (08.6월)	망객산

□ 정수장 현황

시군	정수장명	준공년도	위 치	시설용량 (톤/일)	정수형식	급수인구 (명)	수원종류	가동여부	연락처
계	19개			189,750		338,580
천안시	용곡	1977	천안시 용곡동 산11-1	25,000	급속여과	53,750	곡교천 복류수	가동	521-3135
	병천	1984	천안시 수신면 장산리 산78-1	5,000	완속여과	5,086	병천천 복류수	가동	521-3146
공주시	옥룡	1961	공주시 옥룡동 산17-1	28,000	고도정수	32,844	금강 복류수	가동	840-2523
	유구	1984	공주시 유구읍 석남리 8	2,500	완속여과	8,243	유구천복류수	가동	840-2523
보령시	창동	1992	보령시 남포면 창동리 산2-46	13,000	급속침전여과	65,718	개화천 표류수	가동	934-6220
	청라	1977	보령시 청라면 라원리 962	1,200	급속여과+완속여과	2,315	대천천 복류수	가동	932-8300
	성주	1995	보령시 성주면 성주리 산36-2	900	급속여과	1,286	성주천 복류수	가동	933-5923
아산시	용화	1947	아산시 용화동 산5-1	11,500	급속여과	39,000	온양천 복류수	가동	537-3550
금산군	금산제1	1970	금산군 금산읍 신대리 681-12	12,000	급속여과	26,152	봉황천 복류수	가동	751-0517
	금산제2	1988	금산군 금성면 하신리 32	4,500	급속여과	8,713	금강 복류수	가동	752-4972
연기군	조치원	1932	연기군 조치원읍 평리 12-1	8,000	급속여과	20,321	조천 복류수	가동	864-2037
	금남	1998	연기군 금남면 용포리 38-3	4,000	급속여과+완속여과	5,237	용수천 복류수	가동	866-8352
청양군	청양	1995	청양군 청양읍 백천리 597-2	4,000	급속여과	-	지천 복류수	운휴	940-2524
	정산	1997	청양군 정산면 역촌리 369-2	1,800	급속여과	1,792	지하수	가동	940-2523
예산군	예산	1961	예산군 예산읍 주교리 420-1	23,000	급속여과	37,039	무한천 복류수	가동	330-2578
	덕산	2000	예산군 덕산면 옥계리 149-13	3,000	급속여과	3,828	옥계저수지 호소수	가동	330-2568
당진군	행정	1992	당진군 당진읍 행정리 산7	8,900	급속여과	21,797	역천 복류수	가동	355-2764
	망객산	1985	당진군 신평면 신흥리 110	2,400	급속여과	-	지하수	운휴	362-6448
	합덕	1976	당진군 합덕읍 운산리 741-1	1,050	급속여과	5,459	지하수	가동	362-5759

□ 소규모 수도시설 현황

(단위: ㎥/일)

구분	계		마을상수도		소규모 급수시설		전용상수도
	개소수	시설용량	개소수	시설용량	개소수	시설용량	개소수	시설용량
충남도	2,407	157,057	1,202	80,856	1,051	32,127	154	44,074
천안시	236	25,979	128	12,863	61	2,162	47	10,954
공주시	226	9,225	63	2,520	152	3,680	11	3,025
보령시	168	5,586	103	3,016	63	1,280	2	1,290
아산시	189	14,077	86	2,690	64	1,636	39	9,751
서산시	89	4,683	58	2,578	29	987	2	1,118
논산시	160	10,450	95	8,210	64	2,180	1	60
계룡시	11	1,370	1	650	10	720
금산군	153	4,827	70	2,385	80	2,202	3	240
연기군	139	5,603	84	2,477	49	987	6	2,139
부여군	162	7,491	27	1,914	135	5,577
서천군	156	5,810	72	3,880	84	1,930
청양군	163	6,236	88	3,095	70	1,782	5	1,359
홍성군	153	11,804	98	8,626	49	1,587	6	1,591
예산군	202	15,163	121	9,634	73	1,549	8	3,980
태안군	25	2,105	8	701	13	538	4	866
당진군	175	26,648	100	15,617	55	3,330	20	7,701

□ 해수담수화 현황

시군	도서명	시설용량 (톤/일)	급수인구 (인)	사업 기간		소요사업비(백만원)			가동여부	미가동 사유	비고
				착공	완공	계	국비	지방비
총계	23개소	996	4,567			16,973	11,948	5,025
보령	13개소	570	3,546	-	-	5,559	2,820	2,739
	원산도	100	1,087	01	04	1,457	1,020	437	여		마을상수도
	소도	10	27	03	04	186	130	56	"		〃
	추도	10	27	03	04	179	125	54	"		〃
	월도	10	50	01	02	183	128	55	"		〃
	육도	20	80	01	02	237		237	"		〃
	허육도	10	32	01	02	180		180	"		〃
	삽시도	60	492	99	03	1,008	329	679	"		〃
	고대도	20	284	97	00	225		225	"		〃
	장고도	50	299	00	01	424	297	127	"		〃
	외연도	50	551	99	00	350		350	"		〃
	녹도	170	244	00	01	318	223	95	"		〃
	요자도	30	176	04	04	469	328	141	"		〃
	호도	30	197	00	01	343	240	103	"		〃
서 산	3개소	59	65	-	-	515	2	513
	우도	15	4	01	01	225	-	225	여		소규모
	웅도	24	56	01	01	12	2	10	"		〃
	고파도	20	6	99	01	278		278	"		마을상수도
서 천	1개소	3	142	-	-	25	-	25
	유부도	3	142	01	01	25	-	25	부	유지비 과 다	소규모
홍 성	1개소	20	88	-	-	300	210	90
	죽도	20	88	04	04	300	210	90	여		마을상수도
태 안	2개소	150	462			1,200	840	360
	가의도	50	94	01	01	500	350	150	여		소규모
	황도	100	368	01	02	700	490	210	"		지방상수도
당 진	3개소	194	264	-	-	11,798	8,076	1,298
	소난지도	50	72	02	03	231	-	231	여		마을상수도
	대난지도	130	184	08	11	11,537	8,076	1,037			지방상수도 사업 시행중
	대조도	14	8	01	01	30	-	30	여		마을상수도

※ 소규모 4개소, 마을상수도 17개소, 지방상수도 2개소

□ 누수율 현황

시군	총 생산량			성분별 수량		유수율	누수율	1인1일 급수량(ℓ)
	계	자 체 생산량	정 수 수입량	유수 수량	누수량
계	205,905	34,399	171,506	155,047	31,296	75.3	15.2	359
천안시	62,786	7,895	54,891	52,985	4,746	84.4	7.6	347
공주시	9,947	5,757	4,190	7,667	481	77.1	4.8	307
보령시	12,051	3,842	8,209	7,314	2,095	60.7	17.4	431
아산시	30,450	454	29,996	23,628	4,516	77.6	14.8	349
서산시	14,794	-	14,794	12,072	1,992	81.6	13.5	306
논산시	11,008	-	11,008	9,110	1,161	82.8	10.5	370
계룡시	3,834		3,834	3,441	174	89.7	4.6	252
금산군	4,964	4,964	-	3,613	1,031	72.8	20.8	390
연기군	10,296	3,479	6,817	6,582	2,109	63.9	20.5	488
부여군	6,790	-	6,790	3,047	2,659	44.9	39.2	362
서천군	6,445		6,445	3,724	1,936	57.8	30.0	460
청양군	1,391	314	1,077	916	247	65.8	17.8	392
홍성군	7,070	-	7,070	4,681	2,085	66.2	29.5	351
예산군	7,435	5,668	1,767	3,987	2,505	53.6	33.7	451
태안군	7,014	-	7,014	4,407	1,809	62.8	25.8	469
당진군	9,630	2,026	7,604	7,873	1,750	81.8	18.2	316

(단위: 천㎥, %)

※ 유수수량 : 수도요금 또는 타회계 등에서 수입이 있는 수량

※ 누수량 : 수도사용자의 계량기 이전까지 발생한 누수량

□ 전국 누수율 현황

(단위: 천㎥, %)

시군	총 생산량			성분별 수량		유수율	누수율	1인1일 급수량 (ℓ)
	계	자 체 생산량	정 수 수입량	유수수량	누수량
전국	5,908,458	4,400,586	1,507,871	4,919,575	636,985	83.3	10.8	332.7
서울특별시	1,194,678	1,194,678		1,120,291	49,748	93.8	4.2	304.0
부산광역시	370,533	370,533		336,822	19,068	90.9	5.1	279.6
대구광역시	286,692	286,692		251,052	25,885	87.6	9.0	309.9
인천광역시	346,089	346,089		301,696	29,505	87.2	8.5	344.4
광주광역시	170,131	170,131		140,868	22,417	82.8	13.2	319.4
대전광역시	191,260	191,260		165,502	17,819	86.5	9.3	339.6
울산광역시	115,146	115,146		100,837	10,712	87.6	9.3	285.8
경기도	1,333,959	615,663	718,296	1,167,498	97,413	87.5	7.3	316.1
강원도	221,498	186,917	34,581	144,639	48,146	65.3	21.7	455.1
충청북도	189,855	81,601	108,253	157,520	17,413	83.0	9.2	384.4
충청남도	205,906	34,400	171,506	155,047	31,296	75.3	15.2	358.7
전라북도	272,904	62,507	210,397	189,797	55,856	69.5	20.5	434.8
전라남도	188,105	140,579	47,526	126,331	41,887	67.2	22.3	348.8
경상북도	368,069	264,125	103,944	248,816	79,661	67.6	21.6	435.7
경상남도	380,538	267,170	113,368	256,795	79,259	67.5	20.8	350.6
제주도	73,095	73,095		56,064	10,900	76.7	14.9	347.0

※ 전국대비 11위, 9개 광역도 대비 4위

□ 상수도요금 현황(충남)

( 단위: 원, %)

시군	평균단가	가정용	업무용	영업용	욕탕1종	욕탕2종	공업용	분수량	총괄원가	현실화율
총계	722	512	958	1,072	780	1,527	626	584	1,031	70.0
천안시	646	458		953	975			583	734	88.0
공주시	770	536		1,102	1,038			732	1,414	54.4
보령시	830	576		1,328	37.8				1,260	65.9
아산시	767	556		1,089	1,094		626		1,082	70.9
서산시	704	503		1,107	1,025				1,042	67.6
논산시	854	560		1,184	1,238				1,178	72.5
계룡시	755	595		1,362	937				1,355	55.7
금산군	567	465	704		706				1,069	53.0
연기군	750	471		1,228	91				1,285	58.3
부여군	762	588	1,082	1,233	813	1,527			1,731	44.0
서천군	806	613		1,045	1,153				1,053	76.5
청양군	555	443		749	581				960	57.8
홍성군	593	471		807	886				1,443	41.1
예산군	886	711		1,210	1,140				1,080	82.1
태안군	725	442		1,100	717				990	73.3
당진군	820	532	1,259	1,342	980				721	113.7

□ 상수도요금 현황(전국)

시도	평균단가	총괄원가	현실화율
전국	610	776	78.6
서울특별시	514	588	87.5
부산광역시	635	834	76.2
대구광역시	540	585	92.2
인천광역시	637	653	97.4
광주광역시	498	622	80.1
대전광역시	477	530	89.9
울산광역시	761	921	82.6
경기도	619	694	89.1
강원도	716	1,292	55.4
충청북도	671	894	75.1
충청남도	722	1,031	70.0
전라북도	745	907	82.1
전라남도	761	1,075	70.7
경상북도	628	1,019	61.6
경상남도	732	995	73.6
제주도	598	985	60.7

( 단위: 원, %)

□ 상수도 관로 현황

충 청 남 도							전 국
시군	계	도수관	송수관	배수관	급수관		시도	도수관	배수관	급수관
충청 남도	9,487,745	91,212	505,437	5,200,795	3,690,301		전국	1,677,063	84,302,647	67,697,557
천안시	1,687,876	29,592	94,772	1,124,873	438,639		서울특별시	67,846	9,801,710	3,416,505
공주시	438,228	3,459	3,149	273,892	157,728		부산광역시	88,120	3,313,816	4,379,559
보령시	731,625	2,644	31,522	353,556	343,903		대구광역시	47,492	5,091,635	1,889,668
아산시	1,098,560	8,235	71,425	575,887	443,013		인천광역시	79,241	3,338,168	1,812,772
서산시	1,035,179		42,421	559,018	433,740		광주광역시	52,443	2,152,327	3,002,072
논산시	791,848		2,860	460,496	328,492		대전광역시	19,347	2,212,580	2,017,913
계룡시	88,800		14,168	61,278	13,354		울산광역시	1,350	1,422,728	1,081,670
금산군	322,697	22,558	2,099	154,581	143,459		경기도	223,462	13,961,761	9,425,416
연기군	286,343	6,043	6,854	127,536	145,910		강원도	197,493	3,655,373	3,998,111
부여군	530,429		77,013	236,872	216,544		충청북도	86,627	3,846,986	2,607,811
서천군	494,401		26,113	244,504	223,784		충청남도	91,212	5,200,795	3,690,301
청양군	89,591	8,397	1,717	56,888	22,589		전라북도	68,949	7,931,528	6,789,872
홍성군	447,455		35,555	306,203	105,697		전라남도	244,603	6,712,590	5,249,192
예산군	409,287	1,980	7,583	155,742	243,982		경상북도	207,395	7,788,574	8,352,445
태안군	350,307		68,823	206,703	74,781		경상남도	128,893	6,066,576	6,964,550
당진군	685,119	8,304	19,363	302,766	354,686		제주도	72,590	1,805,500	3,019,700

(단위: m)

아. 지하수 현황(2010년 말 기준) : 256,663개소

○ 생활용 145,117, 공업용 1,358, 농업용 108,900, 기타 1,288

□ 도내 지하수 현황

(2010. 12. 31 기준)

시․군	계	생활용수	공업용	농업용	기타
계	256,663	145,117	1,358	108,900	1,288
천안시	21,178	12,632	226	8,320	0
공주시	17,373	10,710	101	6,557	5
보령시	15,857	7,632	53	8,169	3
아산시	9,503	5,832	167	3,502	2
서산시	28,919	9,657	48	19,165	49
논산시	27,492	17,796	194	9,480	22
계룡시	758	508	5	245	0
금산군	12,447	6,089	114	6,243	1
연기군	12,454	7,498	105	4,834	17
부여군	25,402	16,780	76	8,536	10
서천군	12,972	6,550	86	6,336	0
청양군	8,217	4,709	25	3,483	0
홍성군	18,307	10,356	49	7,899	3
예산군	12,676	7,762	34	4,848	32
태안군	16,154	6,860	10	8,145	1,139
당진군	16,954	13,746	65	3,138	5

□ 2010년 지하수 방치공찾기 실적

(2010. 12. 31 기준)

구 분	방 치 공 실 적
	계	주민신고	전 담 조 사 반
총계	175	116	59
천안시	15	-	15
공주시	0	0	0
보령시	15	0	15
아산시	1	0	1
서산시	4	0	4
논산시	48	48	0
계룡시	0	0	0
금산군	6	0	6
연기군	0	0	0
부여군	6	6	-
서천군	12	-	12
청양군	9	9	0
홍성군	7	7	0
예산군	1	1	0
태안군	42	42	-
당진군	9	3	6

9. 먹는 샘물 공동시설 현황

(2011. 6. 30 현재)

시 · 군	시 설 수	이용자수	비 고
계	67	8,560
천 안 시	14	3,500
공 주 시	3	460
보 령 시	4	550
아 산 시	5	190
서 산 시	1	250
논 산 시	4	220
계 룡 시	3	370
금 산 군	-	-
연 기 군	3	250
부 여 군	7	740
서 천 군	3	150
청 양 군	5	320
홍 성 군	3	300
예 산 군	8	1,000
태 안 군	3	160
당 진 군	1	100

□ 정수기 제조업체

(2011. 12. 31 현재)

신고번호	업 체 명	대표자	소 재 지	전화번호	비 고
계	4개업체
제1-1~80호	웅진코웨이(주)	홍준기	공주시 유구읍 유구리 658	041)850-7833 FAX)841-7816	윤경주 016-728-3998
제7-1호 (1개)	(주)인터테크 충청지점	안도영	연기군 소정면 대곡리 148	041)558-8123 FAX)567-0966	안도영 011-9083-9776
제12-1호~2호 (2개)	위니아만도(주)	민원식	아산시 탕정면 매곡리 121	041)530-6114	김경주 010-8004-8229
제13-1호~6호 (6개)	나이스워터 원봉,노비타	정동규	서산시 읍내동 15-1	041)667-6603	정동규 011-9877-8809

10. 하수도시설 현황

□ 하수도 처리현황

○ 충  남

<2010. 12. 31 기준>

시․군	총 인 구 (인)	처리인구 (인)	보 급 률 (%)	시설용량 (톤/일)	처리량 (톤/일)	1일 1인당 배출량(ℓ)
16	2,118,267	1,370,229	64.7	648,829	519,401	245

○ 전  국

구분	평 균			충남	도 지 역
	전국	시	도		경기	강원	충북	전북	전남	경북	경남	제주
보급률 (%)	90.1	98.8	82.7	64.7	90.6	81.3	79.6	80.8	70.9	72.3	83.6	87.1

※ 서울100, 부산99.1, 대구98.0, 인천97.8, 광주98.1, 대전97.3, 울산94.0

□ 하수관거 보급률

○ 충  남

<2010. 12. 31 기준>

계획연장(㎞)	시설연장(㎞)	향후계획(㎞)	보급률(%)	비 고
9,096	6,016	3,079	66.1	분류식 2,189 합류식 3,827

○ 전  국

<2010. 12. 31 기준>

시․도	평 균			충남	도 지 역
	전국	시	도		경기	강원	충북	전북	전남	경북	경남	제주
보급률 (%)	78.0	86.9	74.3	66.1	80.3	67.8	80.8	74.7	67.5	72.4	76.9	73.1

※ 서울100, 부산76.2, 대구89.0, 인천72.3, 광주95.6, 대전80.6 울산94.1

□ 마을하수도 설치현황(충남)

설치계획(개소)	기 설치(개소)	향후계획(개소)	설 치 율(%)	비 고
377	271	106	71.9

□ 시․군별 마을하수도 현황

(단위 : 개소)

계	천안시	공주시	보령시	아산시	서산시	논산시	계룡시	금산군
271	17	9	45	17	6	13	0	25
	연기군	부여군	서천군	청양군	홍성군	예산군	태안군	당진군
	10	40	10	34	20	12	11	2

□ 하수관거 현황(충남)

(2010. 12. 31 기준)

구 분	계획연장(m)	시설연장(m)	보급률(%)
합 계	9,095,630	6,015,537	66.1
시 계	5,382,216	3,858,953	71.7
천안시	1,434,647	1,229,085	85.7
공주시	362,369	332,254	91.7
보령시	516,440	397,248	76.9
아산시	1,337,786	718,805	53.7
서산시	1,057,607	514,532	48.7
논산시	496,114	506,284	102.0
계룡시	177,253	160,745	90.7
군 계	3,713,414	2,156,584	57.6
금산읍	237,496	200,695	84.5
연기군	400,330	296,763	74.1
부여군	659,089	359,789	55.0
서천군	333,317	210,493	63.2
청양군	262,284	131,925	50.3
홍성군	553,755	288,654	52.1
예산군	196,182	124,039	63.2
태안군	577,865	179,696	31.1
당진군	498,096	364,530	73.2

□ 전국하수관거 보급률

(2010. 12. 31 기준)

구분	계획연장(m)	시설연장(m)	보급률(%)
합계	145,472,835	113,494,121	78.0
시계	43,314,404	37,630,091	86.9
서울	10,291,374	10,291,374	100.0
부산	9,903,464	7,545,043	76.2
대구	5,963,415	5,307,789	89.0
인천	5,655,102	4,097,710	72.3
광주	3,993,738	3,817,558	95.6
대전	3,592,295	2,894,351	80.6
울산	3,915,016	3,683,266	94.1
도계	102,158,431	75,864,030	74.3
경기	26,724,889	21,458,508	80.3
강원	8,422,185	5,713,506	67.8
충북	5,883,873	4,740,475	80.6
충남	9,095,630	6,015,537	66.1
전북	9,639,620	7,201,384	74.7
전남	11,128,899	7,517,454	67.5
경북	14,109,551	10,209,849	72.4
경남	12,481,290	9,593,896	76.9
제주	4,674,494	3,413,421	73.1

□ 하수도 인구 및 보급률

(2010. 12. 31 기준)

구 분	총인구(명)	처리구역내 인구(명)	보급률(%)	비 고
충남	2,118,267	1,370,229	64.7
시계	1,417,421	1,019,509	71.9
천안시	570,109	520,079	91.2
공주시	127,260	79,624	62.6
보령시	108,865	68,042	62.5
아산시	274,552	146,532	53.4
서산시	163,055	99,607	61.1
논산시	130,311	64,407	49.4
계룡시	43,269	41,218	93.5
군계	700,846	350,720	50.0
금산군	57,578	28,413	49.3
연기군	83,504	49,165	58.9
부여군	75,862	28,358	37.4
서천군	60,848	14,153	23.3
청양군	32,945	14,963	45.4
홍성군	89,603	51,323	57.3
예산군	88,228	47,491	53.8
태안군	63,941	28,638	44.8
당진군	148,337	88,216	59.5

□ 전국 하수도 인구 및 보급율

(2010. 12. 31 기준)

구 분	총인구(명)	처리구역내 인구(명)	보급률(%)	비 고
전국	51,434,583	46,357,752	89.4
시계	23,645,070	23,363,846	98.8
서울	10,575,447	10,575,447	100.0
부산	3,600,381	3,568,649	99.1
대구	2,532,077	2,482,492	98.0
인천	2,808,288	2,745,752	97.8
광주	1,467,996	1,439,486	98.1
대전	1,518,540	1,478,111	97.3
울산	1,142,341	1,073,909	94.0
도계	27,789,513	22,993,906	84.5
경기	12,071,884	10,941,496	90.6
강원	1,543,555	1,254,548	81.3
충북	1,573,981	1,253,348	79.6
충남	2,118,267	1,370,229	64.7
전북	1,889,115	1,526,563	80.8
전남	1,940,455	1,376,314	70.9
경북	2,726,815	1,970,721	72.3
경남	3,348,254	2,798,206	83.6
제주	577,187	502,481	87.1

11. 수질기초시설 현황

□ 공공하수처리장 현황

(2010. 12. 31 기준)

처리장명	장 소	사업기간	처리용량 (천톤/일)	사업비 (백만원)	처리공법	비 고
계	50개소		640.2	1,321,667		위탁 37, 직영 13
천안	천안 신방 702-1	‘89 ~ ’03	180.0	188,165	DNR	직영
성환	천안 성환 복모 188-3	‘00 ~ ’05	24.0	70,800	DNR	위탁
병천	천안 수신 발산 302	‘02 ~ ’07	9.5	44,225	DeNipho	〃
공주	공주 봉정 122	‘92 ~ ’04	35.0	49,204	HBR-Ⅱ	〃
유구	공주 유구 만천 287-1	‘01 ~ ’05	3.4	13,551	ICEAS	〃
공암	공주 반포 송곡 459-36	‘01 ~ ’05	1.8	10,136	ICEAS	〃
동학사	공주 반포 온천 433-183	‘01 ~ ’05	1.8	8,576	ICEAS	〃
보령	보령 대천 845	‘97 ~ ’02	30.0	65,921	SDPR	〃
대천	보령 신흑 1675	‘02 ~ ’05	11.0	16,260	ACS	〃
성주	보령 성주 개화 174-2	‘98 ~ ’01	0.7	3,000	SBR	〃
웅천	보령 웅천 대창 219-7	‘04 ~ ’07	1.5	16,260	SMMIAR	〃
무창포	보령 웅천 독산 산8-3	’10 ~ ’05	1.6	3,963	ICEAS	〃
아산	아산 실옥 283-5	‘92 ~ ’07	63.0	75,451	DeNipho	〃
서산	서산 양대 801	‘95 ~ ’99	40.0	63,054	CNR	〃
음암	서산 음암 도당 954	‘02 ~ ’06	0.6	6,308	CNR	〃
도당	서산 음암 부장 634	‘02 ~ ’06	0.8	6,308	CNR	〃
대산	서산 대산 대산 1195-43	‘05 ~ ’08	3.0	15,710	DeNipho	〃
논산	논산 등화 534-1	‘98 ~ ’03	20.0	54,513	표준활성슬러지	직영
연무	논산 연무 황화정 932-1	’06 ~ ’10	8.4	39,654	SBR	직영
계룡	계룡 두마 왕대 108	‘92 ~ ’95	27.0	30,265	DeNipho	위탁
금산	금산 금산 신대 46-1	‘96 ~ ’00	10.0	18,686	HBR-Ⅱ	직영
조치원	연기 조치원 죽림 269	‘93 ~ ’98	20.0	41,643	DeNipho	〃
전의	연기 전의 동교 3-2	‘97 ~ ’03	2.0	9,697	산화구법	〃
부여	부여 부여 왕포 175-10	‘97 ~ ’03	15.0	46,834	HBR-Ⅱ	위탁
백제문화단지	부여 규암 합정 117	‘04 ~ ’06	1.8	7,783	KIDEA	〃
서천	서천 서천 군사 819-8	‘98 ~ ’06	5.0	20,020	HDF	〃
춘장대	서천 서면 도둔 1257	’02 ~ ’06	2.1	7,511	BCS	〃
금강하구둑	서천 마서 도삼 73-14	~ ‘97	1.1		장기폭기	〃
장항	서천 장항 화천 219-1	‘08 ~ ‘10	4.0	16,617	2A2O	〃
청양	청양 청양 정좌 129-1	‘99 ~ ’01	3.2	13,464	회전원판(RBC)	〃
정산	청양 정산 광생 380	‘05 ~ ’08	0.8	8,810	SMMIAR	〃
홍성	홍성 홍성 내법 34	‘99 ~ ’03	17.0	38,427	산화구법	〃
광천	홍성 은하 장척 1157	‘01 ~ ’05	5.0	22,075	DeNipho	〃
예산	예산 예산 궁평 259-1	‘96 ~ ’00	22.0	31,594	표준활성슬러지	〃
덕산	예산 덕산 신평 113-5	‘01 ~ ’05	3.2	14,850	회전원판	〃
삽교	예산 삽교 성리 251	‘02 ~ ’05	2.0	16,421	SBR	〃
태안	태안 태안 평천 1190	‘01 ~ ’04	9.0	23,000	DeNipho	직영
안면	태안 안면 승언 349-96	‘01 ~ ’02	1.6	7,049	HDF	〃
안흥신항	태안 근흥 신진도 538	‘94 ~ ’96	0.7	886	장기폭기	〃
만리포	태안 소원 송현 1136-3	‘05 ~ ’09	2.0	14,132	BCS	〃
몽산포	태안 남면 신장 430-2	’06 ~ ’10	0.9	10,802	BCS	〃
연포	태안 근흥 도황 465	’06 ~ ’10	0.5	9,841	BCS	〃
백사장	태안 안면 창기 1292-23	’06 ~ ’10	0.5	11,144	BCS	〃
당진	당진 당진 원당 396-1	‘98 ~ ’02	15.0	39,790	표준활성슬러지	위탁
고대부곡	당진 송악 고대 335	‘98 ~ ’06	22.8	19,664	MLE	〃
합덕	당진 합덕 합덕 405-2	‘02 ~ ’05	3.5	31,741	BIO-SAC	〃
송악	당진 송악 기지시 17-3	‘06 ~ ’09	1.5	15,677	DMBR	〃
신평	당진 신평 남산 851	‘06 ~ ’09	3.5	32,237	DMBR	〃
중흥	당진 송악 중흥 79-5	‘06 ~ ’09	0.7	8,954	DMBR	〃
삽교호	당진 신평 운정 957	‘01 ~ ’03	0.7	994	접촉산화	〃

□ 분뇨처리시설 현황

(2010. 12. 31 기준)

시․군별	처리장	사 업 기 간	시 설 용 량 (㎘/일)	처리방법	소 재 지	운영 방법	비고
계	18개소		1,627		위탁:12, 직영:6 (연계:14, 단독:4)
천안	천안	95-96	310	하수연계 전처리	신방동 702-1	직영	521-2832
공주	공주	99-00	80	하수연계 BCS	봉정동 122	위탁	855-7195
보령	보령	95-96	100	하수연계 호기성소화	대천동 1387	위탁	931-1422
아산	수장	93-94	200	하수연계 전처리	신창면 수장리 48-3	위탁	543-6617
서산	서산	95-98	150	하수연계 전처리	양대동 801	위탁	664-4871
논산	논산	81-01	120	액상부식	성동면 개척리 560-6	위탁	732-6503
계룡	계룡	06	50	하수연계 전처리	두마면 왕대리 108	위탁	042) 841-4441
금산	금산	88-93	50	하수연계 액상부식	금산읍 신대리 52	직영	751-0514
연기	조치원	96-98	60	하수연계 전처리	조치원읍 죽림리 304	직영	864-4394
	전의	00-01	7	하수연계 전처리	전의면 동교리	직영	865-1376
부여	부여	96-98	70	한외여과	장암면 정암리 58-3	위탁	835-1566
서천	서천	88-00	90	액상부식	마서면 송내리 462	위탁	956-7716
청양	청양	93-94	50	하수연계 액상부식	청양읍 정좌리 750-10	위탁	940-2318
홍성	홍성	85-87	40	하수연계 전처리	홍성읍 내법리 410-26	위탁	634-0804
예산	예산	82-99	65	하수연계 활성오니	예산읍 산성리 567-3	위탁	335-6863
태안	태안	90-92	80	한외여과	태안읍 삭선리 44-32	직영	670-2548
	안면	00-01	20	하수연계 전처리	안면읍 승언리 349-96	직영	670-2470
당진	당진	88-94	85	하수연계 액상부식	당진읍 우두리 263	위탁	357-4141

□ 산업(농공)단지 폐수종말처리시설 현황

(2011.12.31 현재)

구분	시군	시설명	소 재 지	용량 (톤/일)	운영기관	비 고
총계			35개소
소계		산업단지	12개소
1	천안시	천안천흥	성거읍 천흥리 314-2	2,500	운영협의회
2		천안제3	백석동 720	47,000	관리기관협의회
3		천안제4	직산읍 신갈․모시리 일원	5,000	천안시청
4	보령시	관창	주교면 관창리 1226-1	1,000	보령시청
5	아산시	탕정TC	탕정면 명암리 527-10	130,000	삼성엔지니어링㈜
6		인주	인주면 걸매리 998	6,000	〃
7	논산시	논산	성동면 원북리 851-1	1,600	입주기업체협의회
8	금산군	금산	제원면 명암리 433	1,980	한국타이어㈜
9	연기군	조치원	서 면 부동리 145	2,500	금강환경㈜
10		소정	전의면 유천리 935	1,150	㈜KCC
11		월산	남 면 월산리 662	11,500	금호환경기술
12		전의	전의면 신정리 617	2,000	금강환경㈜
소계		농공단지	23개소
1	공주시	검상	검상동 726-3	300	농공단지협의회
2		정안	정안면 사현리 322-12	200	〃
3		보물	정안면 보물리 521	200	㈜록평
4	보령시	주포	주포면 관산리 320-14	200	㈜서해환경
5		웅천	웅천읍 구룡리 9-8	200	입주기업체협의회
6	아산시	득산	득산동 312-48	350	한일환경기술㈜
7	서산시	성연	성연면 갈현리 703-2	500	다이모스㈜
8	논산시	가야곡	가야곡면 야촌리 489-51	340	농공지구관리공단
9	금산군	복수	복수면 용진리 115-12	200	농공단지관리사무소
10		금성	금성면 하신리 745	300	〃
11		추부	추부면 신평리 1004-4	300	〃
12	연기군	노장	전동면 노장리 404-4	800	㈜창세종합환경
13	부여군	은산	은산면 은산리 16-7	200	입주기업협의체
14	서천군	장항	장항읍 원수리 450-7	600	㈜두현환경
15		종천	종천면 석촌리 416-55	250	한일환경기술㈜
16	청양군	화성	화성면 장계리 637	200	㈜두현환경
17		정산	정산면 역촌리 691	800	예산군청
18	홍성군	구항	구항면 청광리 산26-15	300	㈜두현환경
19	예산군	신암	신암면 두곡리 250-6	400	한일환경기술㈜
20		주교	예산읍 주교리 511-15	1,400	㈜두현환경
21		관작	예산읍 관작리 276-10	300	예산군청
22	당진군	합덕	합덕읍 도곡리 89-10	300	농공단지입주협의회
23		한진	송악면 한진리 산41-2	1,000	㈜중외

□ 가축분뇨 공공처리시설 현황

(2011.06.30 현재)

시군	처리장	사업 기간	시설 용량 (㎘/일)	처리 방법	소 재 지	운영 방법	비 고
계	9개소		1,383		위탁 : 7, 직영 : 2
공주	공주	96- 01	250	고효율 혐기성	우성면 평목리 산6-1	위탁	(주)건양기술공사 854-6537
아산	아산	97- 00	150	하수 연계	신창면 수장리 48-18	위탁	(주)대우건설 543-6617
논산	논산	94- 00	250	액상 부식	연무읍 신화리 51	위탁	(주)리보종합건설 741-5608
홍성	홍성	95- 00	250	고효율 혐기성	결성면 용호리 438-8	직영	홍성군환경시설관리사업소 634-0804
예산	예산	97- 01	150	하수 연계	예산읍 궁평리 39-1	위탁	(주)태영엔텍 335-8330
보령	보령	02- 06	80	BCS 공법	천북면 신죽리 890-3 외1	위탁	보령시시설관리공단 641-1402
천안	천안	04- 09	120	하수 연계	성환읍 복모리 182	위탁	한국시설관리공사 582-4178
당진	당진	06~11	95	통합 센터	송산면 가곡리 500	위탁	서진산업,부강테크 357-9013
금산	금산	09~11	38	하수 연계	금산읍 신대리 52	직영	환경사업소 751-0514

※ 금산군, 당진군 ’11년 12월 설치사업 완료 예정

12. 가축분뇨 배출시설 관련영업 현황

□ 가축분뇨 관련 영업자 현황

(2011. 06. 30 현재)

구 분	가축분뇨배출시설		가축분뇨관련영업			처리시설 설계시공업	재활용 신 고
	허가대상	신고대상	수집운반	처리업	관리업
계	1,970	6,437	41	0	33	47	201
천안시	181	552	7		4	20	11
공주시	207	435	2				3
보령시	137	434	3		1	1	21
아산시	81	728	5		6	4	25
서산시	63	561	3		3	4	4
논산시	154	123	7		7	1	13
계룡시	2	3
금산군	29	227	3		3		1
연기군	152	290					6
부여군	62	484			2	6	4
서천군	37	49				1	2
청양군	86	385	3			1	13
홍성군	274	894	4		4	4	93
예산군	241	609	4		3	3	1
태안군	36	68
당진군	228	595				2	4

13. 공중화장실 관련 현황

□ 공중화장실 설치 현황

(2011.12.31 현재)

시군	계	공원	관광지	버스 터미널	역· 지하철	휴게소	주유소 충전소	상가 시장	기타다중이용시설	의료시설 (병원,장례식장)	학교 도서관 연구시설	체육시설	관공서	기타
계	4,253	168	353	58	34	58	951	130	280	216	825	75	761	344
천안	378	4	4	3	6	4	130	9	42	6	113	2	47	8
공주	232	11	43	4		5	36	11	2			11	42	67
보령	296	7	65	2	4	3	56	9	30	17	47	11	35	10
아산	317	17	15	2	4	18	109	7	20	4	67	4	45	5
서산	379	13	31	9	5	2	95	22	28	13	58	3	82	18
논산	385	18	14	5	3	4	73	4	46	10	53	8	95	52
계룡	62	7			1	1	7	2	8	2	12	3	14	5
당진	303	19	11	15			124	6	5	6	65	7	24	21
금산	231	5	9	2	-	3	36	6	14	11	28	3	51	63
연기	189	18	-	2	3	2	25	2	24	44	24	6	20	19
부여	306	5	27	3	-	2	56	12	26	6	47	3	119
서천	184	4	25	2	3	2	36	5	5	6	2	1	64	29
청양	191	16		3		5	34	12	7	4	40	6	36	28
홍성	177	13	24	2	2	2	32	6	10	17	40	1	14	14
예산	390	9	23	1	3	5	64	9	7	24	192	3	50
태안	233	2	62	3			38	8	6	46	37	3	23	5

○ 공중화장실 전수조사(희망근로사업) 결과를 근거로 작성

○ 동일 건물, 동일 장소에 여러 개의 화장실이 설치되어 있을 경우 1개소로 간주

예) 학교안의 본관, 체육관…등에 화장실이 여러 개 설치되어 있는 경우에도 1개소로 작성

○ 관공서 : 시군청, 읍면사무소, 경찰서 등

○ 기타다중이용시설 : 관공서를 제외한 빌딩 등

□『충청남도 미소방』선정 현황

(2011.12.31 현재)

구 분	미소방 명칭	소 재 지	시 설 운영자	지정년도
	24개소
천안시(1)	천안시문예회관	천안시 성환읍 성월리 79	천안시장	2004
공주시(5)	공주시문예회관	공주시 웅진동 283	공주시장	2002
	고분군	공주시 웅진동 57	공주시장	2003
	웅진도서관	공주시 웅진동 283	공주시장	2004
	무령왕릉	공주시 웅진동	공주시장	2005
	마곡사주차장	공주시 사곡면 운암리	공주시장	2006
보령시(1)	장은항	보령시 천북면 장은리 1066	보령시장	2006
아산시(4)	신정호(해오름화장실)	아산시 방축동 5	아산시장	2002
	영인산휴양림(1)	아산시 영인면 아산리 산56-1	아산시장	2004
	영인산휴양림(2)	아산시 영인면 아산리 산56-1	아산시장	2005
	강당골주차장	아산시 송악면 강당리 300	아산시장	2006
서산시(1)	시민공원	서산시 읍내동 478	서산시장	2003
논산시(4)	논산시청	논산시 내동 824	논산시장	2002
	논산역	논산시 반월동 33	논산역장	2003
	논산우체국	논산시 화지동 55-4	우체국장	2003
	화지중앙시장	논산시 화지동 41-58	논산시장	2006
당진시(3)	삽교호 나동	당진시 신평면 운정리 168	당진시장	2003
	운산공원	당진시 합덕읍 운산리 941-6	당진시장	2005
	삽교호관광지	당진시 신평면 운정리	당진시장	2006
금산군(1)	인삼전시관광장	금산군 금산읍 신대리 419-9	금산군수	2006
부여군(2)	부소산성	부여군 부여읍 관북리 61-3	부여군수	2002
	궁남지	부여군 부여읍 동남리 144-1	부여군수	2004
서천군(1)	금강하구둑	서천군 마서면 도삼리 751-17	서천군수	2004
태안군(1)	신두리해수욕장	태안군 원북면 신두리 1210-30	태안군수	2005

14. 토양오염 관련 현황

□ 2010년도 토양오염실태조사

(2010.12.31 기준)

구 분	계	천안	공주	보령	아산	서산	논산	계룡	금산	연기	부여	서천	청양	홍성	예산	태안	당진
계	157	17	10	10	13	12	13	2	8	18	11	6	8	8	6	5	10
공장 및 공업 지역	47	8	2	3	5	2	5		2	7	1	2	4	1	2	2	1
공장폐수유입 지역	4	1	1				1				1
원광석, 고철야적 등 지역	3		1			1								1
금속제련소주변 지역	3		1														2
폐기물적치·매립·소각 등 지역	28	2	3	3	2	3	2		1	3	1	3		1	2	1	1
금속광산주변 지역	21	1		2		2	1		1	1	6		4	2			1
교통관련시설 지역	12	2	2		1		2	1	1		1			1		1
사고발생·민원유발 등 지역	7				2	1			1	1							2
기타토지개발 등 지역	11	1		1	1		1		2	1				1	1	1	1
공단주변 주거지역	3	1				1						1
어린이놀이터지역	18	1		1	2	2	1	1		5	1			1	1		2

□ 특정토양오염관리대상시설 현황

(2010.12.31 기준)

구 분	신고업소수	석 유 류				유독물
		소계	주유소	산업시설	기 타 (난방시설 등)
계	1,976	1,945	1,370	411	164	31
천안시	366	360	210	108	42	6
공주시	168	166	135	14	17	2
보령시	107	107	72	16	19
아산시	241	239	145	89	5	2
서산시	165	156	108	36	12	9
논산시	161	159	120	22	17	2
계룡시	13	12	12			1
금산군	94	87	57	22	8	7
연기군	103	102	59	32	11	1
부여군	108	107	85	15	7	1
서천군	54	54	42	10	2
청양군	52	52	36	13	3
홍성군	76	76	69	2	5
예산군	80	80	69	8	3
태안군	61	61	44	6	11
당진군	127	127	107	18	2

15. 개인하수처리 및 관련영업 현황

□ 개인하수처리시설 및 관련영업 현황

(2010. 12. 31 기준)

구분	개인하수처리 시설 설치		단독정화조		개인하수처리			분뇨수집운반업
	처리 구역내	처리 구역외	처리 구역내	처리 구역외
시군별	시설수	시설수	시설수	시설수	설계 시공업	제조업	관리업	업소수	차량 대수
계	5,243	39,303	42,582	51,125	58	7	54	94	180
시부	1,640	19,232	23,988	26,377	28	3	38	58	114
천안시	881	3,663	7,072	5,946	9		19	17	36
공주시	111	3,168	3,168	3,986	2	1	5	6	11
보령시	248	1,683	3,667	2,529	4		2	6	12
아산시	125	4,940	2,876	6,418	7	2	5	9	16
서산시	20	2,859	5,601	2,291	5		3	5	16
논산시	225	2,831	1,604	5,120	1		4	13	21
계룡시		88		89				12	2
군부	3,603	20,071	18,594	24,748	30	4	16	36	66
금산군	66	2,297	1,955	1,554			1	4	5
연기군	49	1,983	2,333	2,815	1			4	7
부여군	249	1,609	1,713	1,710	8	3	2	4	8
서천군		1,476	614	4,081	1		1	6	7
청양군	55	1,050	806	1,545				2	3
홍성군	1,806	3,247	2,984	1,345	4	1	4	6	13
예산군	736	1,806	4,738	4,263	4		3	4	9
태안군	292	2,755	974	2,091	4		2	2	5
당진군	350	3,848	2,477	5,344	8		3	4	9

16. 기타수질오염원 현황

□ 기타수질오염원 현황

(2011. 12. 31 현재)

구 분	기 타 수 질 오 염 원
	계	골프장	가두리 양식장	양만장 양어장	수조식 육상어업	사진 처리시설	운수 장비시설	농축수산물 단순가공업
계	1,584	23	0	96	34	922	404	105
천안시	348	5		7		238	97	1
공주시	104	2		11		65	24	2
보령시	83			1		48	27	7
아산시	173	2		6	3	109	51	2
서산시	129	3			1	95	29	1
논산시	134	1		23		67	37	6
계룡시	20	2				13	5
금산군	45	1			1	37	4	2
연기군	90	1		15	3	36	20	15
부여군	60	1		1	20	27	9	2
서천군	112	1		5	2	29	12	63
청양군	35			13		17	5
홍성군	73			4	1	42	25	1
예산군	68			9	1	43	15
태안군	28	2				14	10	2
당진군	82	2		1	2	42	34	1

17. 위원회 현황

(2011. 12. 31 현재)

위 원 회 명	위 원 장	인원	위원수		위 원 수
			남	녀	당연직	위촉직
충청남도 생태하천복원심의위원회	환경녹지국장	10	9	1	4	6
충청남도 공중화장실자문위원회	환경녹지국장	10	8	2	2	8

□ 충청남도 생태하천복원심의위원회

번호	구분	소 속	성명	직위(자격)	분 야	주요경력	비고 (전화)
1	당연직	충청남도	구삼회	환경녹지 국 장	위원장		042-251-2500
2	“	충청남도	박승태	치수방재 과 장	하천법 및 하천계획		042-220-3640
3	“	충청남도	김종인	수질관리 과 장	관련업무		042-220-3550
4	“	금강유역 환 경 청	송대기	수생태관리 과 장	관련업무		042-865-0856
5	위촉직	공주대학교	이종형	교수	하천환경	공학박사 건설환경공학부 道 물 포럼 분과위원	041-521-9302 010-3404-2583
6	“	충남대학교	서동일	교수	수질모델링, 수질관리	공학박사 환경공학 道 물 포럼 분과위원	042-821-6679 010-5423-6998
7	“	상명대학교	구본학	교수	환경조경학	공학박사 환경조경학 道 물 포럼 분과위원	041-550-5300 010-3412-1471
8	“	대전대학교	허재영	교수	수리, 수문, 수자원 공학	공학박사 토목공학 道 물 포럼 분과위원	042-280-2524 010-3431-1074
9	“	한국환경 공 단	최철호	차장	토목, 생태	생태하천복원 기술지원센터T/F	032-590-4503 011-722-1457
10	“	충남발전 연 구 원	오혜정	연구위원	하천, 호소생태	공학박사(환경공학)	041-840-1274 010-2899-7389

□ 충청남도 공중화장실 자문위원회

구 분	소 속	성 명	직 위	분 야	주요경력
당연직	충청남도	구삼회	환경녹지 국장
	충청남도	김종인	수질관리 과장
위촉직	(국)한국재활 복지대학교	성기창	교수	건축계획 및 설계	독일국립베를린공과대학 공학박사 (주)고우건축 이사 역임
	서일대학	백용규	교수	건축계획 및 설계	한양대학교 건축학박사 한국생활환경학회 이사 행안부 아름다운화장실 자문위원
	협성대학교	이정근	교수	조형 및 미술학	경희대 대학원(조각) 석사 행안부 아름다운화장실 자문위원
	충남발전 연구원	권영현	산업디자인 팀장	시각디자인 산업미술	배재대학교 겸임부교수 제1기 공중화장실 자문위원(충남)
	대림대학	서기원	교수	기계공학 (설비)	숭실대학교 기계공학 공학박사 한국화장실협회 전문위원 화장실문화시민연대 자문위원
	국제화장실 산업연구소	김연식	연구소장	물리치료학	용인대학교 재활치료 석사 행안부 아름다운화장실 자문위원 제1기 공중화장실 자문위원(충남)
	갑진건축사 사무소	유병숙 (女)	건축사	건축공학	충남대학교 건축공학 학사 창포선,진충사,도당리,레포츠공원 등 충남도내 공중화장실 설계 및 공사
	한국화장실 협회	이은주 (女)	홍보운영 과장	실내건축학	Istituto Curopeo di design(ROMA) 실내건축학 석사 한국화장실협회 연구원